成都光明派特贵金属有限公司

库房发货区电梯及钢结构井道采购及安装工程

比价文件

二○一八年四月

## 第一章 比价公告

库房发货区电梯和钢结构彩钢井道安装工程

比价公告

- 1. 比价条件

成都光明派特贵金属有限公司自筹资金，新建库房发货区的电梯及钢结构井道安装工程进行公开比价。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 工程名称：库房发货区电梯为主钢结构为辅的采购及安装工程。

2.2工程规模（货物名称、规格型号、数量及其它要求）

电梯要求：

| 序号 | 层数 | 载重 （kg） | 速度 （m/s） | 台数 | 电梯井内空尺寸 mm | 轿厢净空尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/2/2 二层二站二门 （贯通门） | 1600KG | 1.0 | 1 | 2600*2700 | 宽1600 *深2100*高2300 |
| 2 | 电梯品牌要求：上海三菱电梯、奥的斯电梯、日立电梯、巨人通力电梯、永达电梯、华升富士达电梯、康力电梯、通力电梯。 |  |  |  |  |  |

井道要求：

该井道为钢结构，外墙用银色彩钢板包裹。

2.3招标范围：1）库房发货区的电梯及钢结构井道安装工程采用总包方式。以电梯厂家为总包方。2）钢结构井道由总包方负责找有设计资质的单位进行井道设计，由总包方负责分包给有井道钢结构制作的单位进行井道钢结构制作。3）电梯的制造、装卸运输、安装调试、保险、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务（含质保期内的免费保修维护）、办理设备安装相关手续、直至在成都市质量技术监督局注册并获得质量技术监督局颁发的安全检验合格证等（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范》）并交付招标人使用，具体详见《技术参数》。

2.4 本项目投资估算价：40万元人民币。

2.5工期要求：合同签订后按批次排产通知书下发后45日内安装调试完毕。

2.6 交货地点：成都市龙泉驿区北京路636号AO5厂房。

- 3. 投标人资格要求

3.1投标人应满足下列资格条件：

3.1.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格的电梯制造商。

3.1.2接受电梯制造商与其唯一授权的该项目安装单位联合体投标（必须以电梯制造商为联合体投标主体）（提供盖鲜章件）。

3.1.3不接受代理商独立投标。

3.1.4电梯制造商须具有特种设备制造资质（曳引式客梯A级及以上）；电梯制造商的特种设备安装维修资质应为B级及以上或电梯制造商唯一授权的安装单位安装、维修应为B级及以上。

3.1.5安装单位必须提供电梯制造商针对本项目唯一授权安装的书面文件（提供盖鲜章件）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.6制造商如有多个工厂，以最初成立的工厂发货为准(制造商提供承诺书盖鲜章件)。

3.2 本次招标采用强制性标准法资格后审方式，上述资格条件证明文件（制造商营业执照、制造商特种设备制造许可证、制造商特种设备安装改造维修许可证）提供原件备查。

- 4．报名方式及招标文件的获取

4.1本项目招标不需报名，开标时直接投标。凡有意参加投标者，请于2018年4月4日起，在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/needinfo.asp?yuyan=ch）上下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料。不管投标人下载与否，招标人都将视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2 本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/needinfo.asp?yuyan=ch）上本招标项目招标文件相关修改或补充内容。

- 5．投标文件的递交及相关事宜

5.1投标截止：2018年4月10日(北京时间）。

5.2投标和开标地点：成都光明派特贵金属有限公司             。

5.3逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒收。

- 6. 发布公告的媒介

成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/needinfo.asp?yuyan=ch）

- 7．联系方式

招标人：成都光明派特贵金属有限公司

地址： 成都市龙泉驿区北京路636号

联系人： 吴彬

电话：028 88400151

传真：028 88400151

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：成都光明派特贵金属有限公司 地址： 成都市龙泉驿区北京路636号 联系人： 吴彬 电话：028 88400151 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 电梯和钢结构彩钢采购、安装设计工程 |
| 1.1.5 | 工程地点及交货地点 | 项目地 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹，性质：合资。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括但不限于电梯设备的设计、制造、装卸运输、安装调试、保险、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务（含质保期内的免费保修维护）、办理设备安装相关手续、直至在成都市质量技术监督局注册并获得质量技术监督局颁发的安全检验合格证等（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范》）《钢结构工程施工质量验收规范》B50205-2001并交付招标人使用，具体详见《技术参数》 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 总工期 45 日历天（该工期为生产供货、完成安装、调试直至验收合格）， 具体排产、安装时间按批次以招标人发出的书面通知为准。到货时间距通知排产的时间不得超过30天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 1、产品必须为全新，未用过； 2、产品必须符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及国家现行相关的规范、标准、条文、技术要求等； 3、产品必须符合当地验收要求。 电梯的设计、制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准，并满足招标人的技术要求、使用及功能需求。 |
| 1.4.1 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求： 1.接受电梯制造生产厂家与其唯一授权的该项目安装单位联合体投标（必须以电梯制造生产厂家为联合体投标主体）。 2.不接受代理商独立投标。 （本招标文件中的“■”标记表示为选择内容，“□”标记表示为未选择内容，下同。） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，请各投标人自行踏勘现场，凡参加投标的投标人都将视其为对现场情况已充分了解。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2018年4月8日（北京时间） |
| 1.11 | 分包 | 允许 |
| 1.12 | 偏离 | 1、货物技术条款区分为“重要 条款”和“一般条款”。 “重要条款”在条款号前加上“★”符号表示。投标人任何一条“★”条款不满足招标文件的要求（负偏离）其投标为无效投标。 “一般条款” 不满足招标文件的要求 5 条及以上为无效投标。 2、合同版本不允许偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018 年4月10日17 时 00 分（北京时间） （投标文件递交时间为：2018年4月10日 16时前） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 各投标人自行在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/needinfo.asp?yuyan=ch）下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 各投标人自行在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com/needinfo.asp?yuyan=ch）下载。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2.1 | 投标报价 | 本次招标设置最高限价为人民币大写：肆拾万元元整（小写：40万元）。投标人的投标报价不得高于（或等于）最高限价，否则，将被认定为否决。报价含17%增值税 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知1.4.1款 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7 | 投标文件的份数 | 正本1份，副本1份；投标文件副本可为正本的复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.1 | 装订要求 | 所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、投标文件的装订 （1）投标文件内容按以下顺序装订： A.“投标函”部分 B.技术部分和商务部分 C.资格审查资料部分 D.其他资料部分 （2）投标文件须装订成册，并应编制目录。 （3）投标文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。 （4）招标文件中已提供了投标文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件正本和副本统一装入文件大袋中（也可自行装袋密封），再密封并在大袋上按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。加盖投标人单位公章。 2、相关资格审查原件，投标人应该手持备查。 3、如果投标文件没有按上述规定密封，其投标文件将被拒绝接收，后果由投标人自己承担。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号成都光明派特贵金属有限公司 |
| 5.2 | 开标程序 | 由招标单位自行组织比价开标。 |

### 1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  交货地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备设备供应的资质条件、能力和信誉，见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（6）因合同纠纷或质量纠纷进入仲裁或司法程序，尚未结束的。

（7）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目中同时投标；

（8）与招标人或招标代理机构有控股关系的。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织。

1.10  投标预备会

不召开。

1.11  偏离

按投标人须知前附表执行。

### 2. 招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前匿名向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在重庆市工程建设招标投标交易信息网予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在重庆市工程建设招标投标交易信息网予以公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

### 3. 投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件由投标函部分、技术部分和商务部分、资格审查资料和其他资料等四部分组成，包括但不限于第八章规定的内容。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“报价一览表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）法律法规和招标文件规定的其他情况。

3.5资格审查资料

按投标人须知前附表执行。

3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1招标文件组成进行编写。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关时间、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，投标人在资格审查资料中对此条作出承诺，否则按不响 应招标文件处理。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面必须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 5. 开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

见投标人须知前附表。

### 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

### 7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4  履约担保

7.4.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2  中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）经评审后若合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人需对此条作出承诺，否则按不响应招标文件处理。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

### 1．评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照及其他所要求提供的证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函应符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.投标文件正本和副本数量符合招标文件要求； 4.投标文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 |  | □不接受 ■接受，应满足下列要求： 1.接受电梯制造生产厂家与其唯一授权的该项目安装单位联合体投标（必须以电梯制造生产厂家为联合体投标主体）。 2.不接受代理商独立投标。 （本招标文件中的“■”标记表示为选择内容，“□”标记表示为未选择内容，下同。） |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 合格条件 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 投标人的信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且承诺书必须由投标人的法定代表人签字并加盖投标人单位鲜章。 |
|  |  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货方式和交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定，并符合下列要求： - 投标保证金为无条件担保； - 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； - 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； - 投标保证金有效期与投标有效期时间相同； - 保证金符合招标文件规定的方式、金额、提交时间。 |
|  |  | 投标货物主要技术条款 |  | 投标人任何一条主要“★”号条款不满足招标文件的要求（负偏离），作否决投标处理。 非主要“★”号条款不满足招标文件要求5条以上的，作否决投标处理。 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 投标报价 |  | 投标报价不得高于（或等于）招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。 |

### 2. 评分标准

2.1技术标评标原则（70分）

| 序号 | 评分子项 | 考核内容 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  | 30 |
| 1 | 产品技术要求 | 投标文件在“技术标准和要求”完全满足招标文件的要求得满分10分，若有一个指标达不到招标文件要求的扣2分，有二个指标达不到的扣4分，以此类推，扣完为止。 | 10 |
| 2 | 产品的技术先进性、可靠性 | 曳引机采用永磁同步无齿轮曳引主机得2分，采用非永磁同步无齿轮曳引主机得1分。（制造商提供电梯型式实验报告复印件盖鲜章）。 | 2 |
|  |  | 门机采用VVVF变频门机得2分，采用非VVVF变频门机得1分。（制造商提供电梯型式实验报告复印件盖鲜章）。 | 2 |
|  |  | 投标品牌制造商能够提供安全钳、限速器、缓冲器原厂原品牌的形式试验报告得6分，每有一项不满足扣2分，扣完为止（制造商提供电梯型式实验报告复印件盖鲜章）。 | 6 |
|  |  | 投标产品同时有VDI及ISO双标准TUV证书得3分，满足一项的得1分，均不满足的不得分（制造商提供复印件盖鲜章）。 | 3 |
|  |  | 光幕：进口且光幕光束数大于150束的得2分，不满足不得分（制造商提供进口报关单盖鲜章） | 2 |
|  |  | 不锈钢：投标方提供的不锈钢按GB/T1771-2007经过表面耐腐蚀性测试并提供测试报告得3分，不满足不得分。（制造商提供复印件盖鲜章）。 | 3 |
|  |  | 公众及产品责任险：2018每次事故及累计责任限额不低于人民币10,000,000元或等值外币（以开标日汇率为准）得2分，不满足不得分；（制造商提供保单复印件盖鲜章）。 | 2 |
| 二 | 企业能力 |  | 30 |
| 1 | 制造企业实力 | 制造商在2014年至2016年连续三年的营业收入100亿及以上人民币得5分，80-100亿人民币得2分，80亿人民币以下得1分。（应附经会计师事务所审计的财务报表复印件盖鲜章） | 5 |
|  |  | 投标产品须为投放3年以上的成熟稳定产品（提供合同复印件盖鲜章）得3分，不满足不得分 | 3 |
|  |  | 投标品牌为全外资企业得4分；中外合资企业得2分，其他企业得1分 | 4 |
|  |  | 制造商具有特种设备制造资质（曳引式客梯A级）及特种设备安装维修改造资质为A级得2分，电梯制造商具有特种设备制造资质（曳引式客梯B级）及特种设备安装维修改造资质为B级得1分。 | 2 |
|  |  | 制造商制造许可证曳引式客梯为A级并在曳引式客梯的型号/参数中明确可以制造的设备速度V值≥5m/s的得2分，4m/s≤V值＜5m/s的得1分，＜4m/s的不得分。需提供相关证明复印件盖鲜章。 | 2 |
|  |  | 制造商在重庆市设立有10年以上直属分公司且具备安装、维修资质。（提供分公司营业执照副本复印件、特种设备安装改造维修许可证复印件）得3分，不满足不得分。 | 3 |
|  |  | 制造商2011年以来合同金额达到1000万元及以上的项目，每提供一个得1分，最多得分5分（提供合同复印件盖鲜章）。 | 5 |
| 3 | 安装组织方案 | 提供本项目安装组织施工方案，方案科学合理、符合国家相关标准规定得2分，提供本项目安装组织施工方案，方案较科学合理、符合国家相关标准规定得1分。 | 2 |
| 2 | 售后服务 | 由制造商承诺提供驻点维保服务得2分，不承诺的不得分。（附制造商承诺书盖鲜章） | 2 |
|  |  | 提供本项目售后服务方案，方案合理详实、内容全面并响应招修时间等于或小于30分钟的得2分，供本项目售后服务方案，方案较合理详实、内容较全面并响应招修时间等于或小于60分钟的得1分。 | 2 |

2.2商务标评标原则（40分）

投标人应根据招标人提供的招标文件及相关资料，结合企业自身成本等因素进行报价。以通过初步评审且下浮比例超过10%的投标人报价的平均价作为基准价。

各有效投标总报价与评标基准价相比，等于评标基准价得满分 30分。在此基础上投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣1分（不足1%按1%），扣完为止；每减少1%扣0.5分（不足1%按1%），扣完为止。

### 3.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 4.  评审标准

见评标办法前附表；

### 5.  评标程序

5.1  初步评审

5.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

5.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）重大偏离及本标书约定的其它情形。

5.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.2  详细评审

5.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.2.3  投标人实际得分=投标人商务标得分+投标人技术标得分。

5.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5.3  投标文件的澄清和补正

5.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.4  评标结果

5.4.1  除第二部分“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

5.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  商务要求

## 第五章  技术标准和要求

1、电梯主要性能指标要求：

| 序号 |  | 要 求 | 加★项 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 1）平层准确度：≤±8mm 2）轿厢内噪声最大值：符合国家相关标准 |  |  |
| 2 | 曳引机 | 采用高效永磁同步无齿轮曳引机。提供型式检测报告。 |  |  |
| 3 | 电梯控制系统 | 32位或以上微机电脑控制系统，具备全集选功能，有故障监控存储显示功能，交流变压变频（VVVF）驱动系统 |  |  |
| 4 | 轿厢侧壁、后壁 | 304发纹不锈钢 | ★ |  |
| 5 | 轿厢门 | 304发纹不锈钢 | ★ |  |
| 6 | 门套 | 首层采用304发纹不锈钢小门套，其余楼层采用喷漆钢板小门套。 | ★ |  |
| 7 | 轿厢地板 | 电梯专用PVC耐磨地板 |  |  |
| 8 | 厅门 | 首层采用304发纹不锈钢，其余楼层采用喷漆钢板 | ★ |  |
| 9 | 候梯厅门踏板 | 硬质铝合金制作 |  |  |
| 10 | 门机系统总成 | 门机采用VVVF变频门机。 | ★ |  |
| 11 | 轿厢高度 | 轿厢内装修后吊顶以下净空高度最少达到2600mm | ★ |  |
| 12 | 候梯厅讯号装置 （厅外召唤盒及按钮） | 白色断码数字显示，能显示各层信号、楼层指示器、方向指示等，外招带上、下呼梯按钮，按钮必须为金属按纽。 | ★ |  |
| 13 | 轿厢内操作装置 | 白色断码数字显示，能显示各层信号、楼层指示器、方向指示、楼层到站声音提示、状态显示灯、隐蔽型对讲机和内呼叫按钮等。担架电梯兼无障碍电梯需要设置盲文按钮、后壁扶手，按钮必须为金属按纽。 | ★ |  |
| 14 | 轿厢顶装饰及照明 | 一体式轿顶LED照明、低噪音风扇、应急照明、标准配置。 |  |  |
| 15 | 电缆线 | 符合国家标准，采用电梯专用电缆 |  |  |
| 16 | 门安全保护装置 | 进口单一光幕且光束不低于150束 |  |  |
| 17 | 补偿装置 | 符合国家标准 |  |  |
| 18 | 钢丝绳 | 符合国家标准 |  |  |
| 19 | 对重装置 | 符合国家标准 |  |  |
| 20 | 门锁装置 | 符合国家标准 |  |  |
| 21 | 井道内固定件 | 符合国家标准 |  |  |
| 22 | 轿厢导轨 | 要求T89型号 | ★ |  |

2、电梯功能配置（基本）要求

| 电梯功能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 电梯类型 | 备注 | 是否满足 |
| 1 | 修正运行 | 要求 |  |  |
| 2 | 轿门触点 | 要求 |  |  |
| 3 | 电阻制动 | 要求 |  |  |
| 4 | 换站停靠 | 要求 |  |  |
| 5 | 缓冲器开关 | 要求 |  |  |
| 6 | 故障自诊断 | 要求 |  |  |
| 7 | 禁止开门功能 | 要求 |  |  |
| 8 | 门锁回路检测 | 要求 |  |  |
| 9 | 故障分级处理 | 要求 |  |  |
| 10 | 安全钳触点 | 要求 |  |  |
| 11 | 运行时间监察 | 要求 |  |  |
| 12 | 轿门限位开关 | 要求 |  |  |
| 13 | 轿顶急停开关 | 要求 |  |  |
| 14 | 优先放人 | 要求 |  |  |
| 15 | 消防返回 | 要求 |  |  |
| 16 | 同步运行 | 要求 |  |  |
| 17 | 井道急停开关，一个开关 | 要求 |  |  |
| 18 | 轿厢限速器安全触点 | 要求 |  |  |
| 19 | 电源相位故障监测 | 要求 |  |  |
| 20 | 轿厢下行超速保护 | 要求 |  |  |
| 21 | 轿厢上行超速保护 | 要求 |  |  |
| 22 | 紧急电池供电 | 要求 |  |  |
| 23 | 电梯主开关—机房 | 要求 |  |  |
| 24 | 电梯门重复开关 | 要求 |  |  |
| 25 | 多方通话总线制 | 要求 |  |  |
| 26 | 对通讯信号传输进行干扰评价 | 要求 |  |  |
| 27 | 马达过热保护，自动复位的热敏电阻 | 要求 |  |  |
| 28 | 紧急轿厢照明，独立照明 | 要求 |  |  |
| 29 | 提前开门 | 要求 |  |  |
| 30 | 单一光幕 | 要求 |  |  |
| 31 | 反向内呼 | 要求 |  |  |
| 32 | 外呼互锁 | 要求 |  |  |
| 33 | 直接停靠 | 要求 |  |  |
| 34 | 关门按钮，带指示灯 | 要求 |  |  |
| 35 | 开门按钮，带指示灯 | 要求 |  |  |
| 36 | 启动补偿 | 要求 |  |  |
| 37 | 精确再平层 | 要求 |  |  |
| 38 | 自动生成最佳曲线 | 要求 |  |  |
| 39 | 指令登记删除 | 要求 |  |  |
| 40 | 加速段截车响应 | 要求 |  |  |
| 41 | 电梯变频驱动 | 要求 |  |  |
| 42 | 内呼快速关门 | 要求 |  |  |
| 43 | 按钮粘滞监察，内外呼，部服务本按钮 | 要求 |  |  |
| 44 | 外呼重新开门功能，多次 | 要求 |  |  |
| 45 | 检修用开关门按钮 | 要求 |  |  |
| 46 | 取消轿厢虚假召唤 | 要求 |  |  |
| 47 | 检修运行 | 要求 |  |  |
| 48 | 自动返基站 | 要求 |  |  |
| 49 | 满载直驶 | 要求 |  |  |
| 50 | 内呼优先服务，连续信号 | 要求 |  |  |
| 51 | 退出服务开关，门关，照明关 | 要求 |  |  |
| 52 | 外呼登记显示灯 | 要求 |  |  |
| 53 | 内呼登记蜂鸣 | 要求 |  |  |
| 54 | 内呼登记显示灯 | 要求 |  |  |
| 55 | 轿厢位置指示 | 要求 |  |  |
| 56 | 运行方向箭头显示 | 要求 |  |  |
| 57 | 控制柜内部件标签 | 要求 |  |  |
| 58 | 运行方向箭头显示 | 要求 |  |  |
| 59 | 超载功能，指示灯持续亮 | 要求 |  |  |
| 60 | 起动计数器，起动次数，断电不丢失 | 要求 |  |  |
| 61 | 厅外轿厢位置指示 | 要求 |  |  |
| 62 | 轿内轿厢位置指示 | 要求 |  |  |

售后服务承诺及内容

一、目的

对服务过程实施有效控制，建立以维修服务网络为中心，实行电/扶梯制造、安装、维修和服务“一条龙”管理，满足顾客要求。

二、适用范围

本程序适用于公司对顾客售后服务过程管理。

三、引用文件

国家、地方、行业、电/扶梯生产企业的相关标准、规范、管理办法（其中电/扶梯生产企业的相关文件需提供作为附件），各文件不一致时，以高标准为准。

四、职责

- 安装维护部部长为售后维修服务工作的主管领导；

- 安装维护部归口管理售后服务控制，其所属的维修服务课具体负责服务的组织与实施；

- 安装维护部负责按合同要求对顾客的电/扶梯安装、调试与售后服务工作；

- 销售部负责在合同中明确对顾客的服务要求，并传递到有关部门；

- 技术部、质量保证部和制造部根据需要参与售后服务活动。

五、工作内容与要求

（1）无偿保修期间的检修

- 在电/扶梯安装完工并以工程整体竣工验收合格并备案登记之日至两年内的无偿定期检修、调试期间，应对电/扶梯不正常部位给予处理解决；

- 维保管理负责人在充分考虑免费保养用户的所在地、各班组的工作量和所负担的台数等问题之后，确定具体现场维修作业人员；

- 征询用户意见，搜集反馈信息，确定下次保修日期以及其它事项；

- 在填写电/扶梯维修保养工作记录的同时，请用户评价签字。

（2）有偿保修期内的检修

- 在无偿保修结束后，与用户确定有偿定期检修服务；

- 服务内容与5.1条款相同。

（3）特殊情况和紧急维修的处理

- 在接到电/扶梯出现故障的信息时，有驻地维修站的地方维修人员及时到达出事现场，保证24小时服务随叫随到；

- 如有部件损坏或其它事故发生时，应及时向上级领导汇报，按照当时签约的各项条款进行处理。

六、定期检修

配合用户及特种设备质量技术监督管理部门每年一次定期检查验收，测试是否达到准许运行使用的标准，如有整改项目及时整改，使电/扶梯始终处于安全可靠的运行状态。

七、形成文件和记录

（1）电梯维修保养工作报告书；

（2）扶梯维修保养工作报告书；

（3）维修月报。

八、质保期后的维保费用

我司承诺：在贵项目质保期后的维保费用优惠为：每台600元/月（清包）。

维保联系人：高勇 电话： 023-62955029

（以上售后服务承诺及内容可增加，但不得低于上述标准）

九、人员培训

乙方为甲方免费培训2-4名电/扶梯管理和维修人员，使其能熟练的管理、操作和维护电/扶梯。

| 培训目标 | 1、电/扶梯基本管理 |
| --- | --- |
|  | 2、简单故障处理 |
|  | 3、应急措施 |
| 培训时间 | 15个工作日（部分时间需随安装培训） |
| 人员要求 | 1、被培训人员需具备初步的机电知识 2、因电/扶梯为特种行业，参加培训人员需持技术监督局颁发的电梯操作证 |
| 培训课程 | 1、在电/扶梯安装进场开始时，培训人员到现场学习，全面了解电/扶梯的结构、机械原理、电气原理，以及相关运行程序。使培训人员能够全面熟悉的掌握电/扶梯的基础知识（预计需10个工作日） 2、电/扶梯投入使用前，培训人员将在现场接受培训，包括：控制原理、传动过程、常见故障代码分析、门机故障排除、安全操作规范、应急处理、被困人员的解救（预计5个工作日） |

## 第八章  投标文件格式

电梯采购及安装工程

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目录

（格式由投标人自拟）

### 一、投标函

致：

一、我方根据已收到的                           招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标设备的制造、供货及安装等全部工作；

  - 我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；

  - 如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同；

  - 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货；并保证我们的供货设备及相关服务满足招标文件要求。

二、按投标须知中有关“投标文件的组成”规定要求，提供全部投标文件；

三、报价含17%增值税。

四、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿以人民币            元（大写：       ）投标总价承担（项目名称）           制造、供货、安装、调试及在质量保证期内的服务，工期（含交货期和安装调试期）          ，质量达到招标文件要求。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金没收。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

### 二、开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标编号：

| 设备名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 数量 | 设备价格 | 安装费用 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间 | 竞争性优惠条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字）：

### 三、投标报价汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 合同设备价款 |  |
| 1 | 设备费+运保费+技术服务费 |  |
| 2 | 电梯装饰费用报价 |  |
| 3 | 井道设计费 |  |
| 4 | 钢结构井道制作费 |  |
| 5 | 质保期内必备备品、备件和易耗品报价 |  |
| 6 | 必备的专用工具报价 |  |
|  | 小计=1+2+3+4+5+6 |  |
| 二、 | 安装价款 |  |
| 7 | 安装调试费报价 |  |
| 8 | 与土建总承包等配合费 |  |
| 9 | 招标文件要求的其他费用 |  |
| 10 | 应缴除增值税外的其他税费 |  |
|  | 小计=6+7+8+9 |  |
| 三 | 投标总价=一+二 |  |

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

注：

1、投标总价应与投标函的报价一致。

2、其他各分项的报价表的合价应与本总价表的分项报价一致。

### 四、设备分项报价表

招标项目名称：

单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称、规格、型号 | 数量 | 综合投标单价组成 |  |  |  | 综合投标单价 | 交货日期 | 交货地点 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备单价 | 安装调试费 | 运保费 | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总金额 |  | 人民币（小写）： 元， (大写)人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、设备分项指招标文件中的所有设备及其安装运输分表列报，按台套设备分表填报。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

### 五、电梯装饰费用报价表（如有）

招标项目名称：

单位:人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 配置标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人按招标文件设备技术及配置要求对每台套电梯轿箱及门套等装饰按装饰配置要求进行分别报价，列入总报价中。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

### 六、质保期外维保费用表

### 七、主要关键设备\零部件明细表

招标项目名称：

| 序号 | 设备\零部件名称、规格、型号（注明附属设备） | 品牌 | 生产地 | 制造商名称 | 备注 （进口/合资/其它） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：此表不够可以自行加页，具体配置请填写完全。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月

### 八、必备的专用工具表

招标项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 制造商名称/原产地/国别 | 单位 |

注：此报价含在投标总价中，指随同设备必须提交給招标人使用的必备的专用工具。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日  期：                   年       月      日

### 九、质保期外备品备件表

### 十、投标设备与招标设备技术规格偏离表

招标项目名称：

| 设备名称 | 招标设备技术规格 | 投标设备技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、表格不够可以自行加页；

2、请投标人按招标文件填写完全；

3、投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：                年       月      日

### 十一、付款方式的优惠承诺

（格式由投标人自拟）

### 十二、投标商务偏离表

招标项目名称：

| 招标商务要求 | 投标商务偏离 |
| --- | --- |

注：此表后附商务部分的相关证明材料。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：               年       月      日

### 十三、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 十四、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：         性别： 	    年龄：      职务：

系 	    (投标人名称)      的法定代表人。

特此证明。

投标人：    	                      (盖投标公章)

年      月      日

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

法人代表授权书（格式）

：

（投标单位全称）法人代表              授权         （授权代表姓名）为授权代表，参加贵处组织的            项目（招标编号）招标活动，全权处理本次招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

.

日       期：

附：授权代表身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另需提供一份原件在开标时出示。

施工方案（含产品生产、运输、保管计划及措施；安装质量保证措施；安装应急预案及措施；安装进度计划与措施；资源配置计划与实施的可行性等）

（投标人自行制定格式）

### 十五、投标技术方案

### 十六、售后服务承诺及方案

（一）售后服务承诺

1.在   年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2.质保期过后   年内，投标人将继续为 （设备名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后   年内，投标人将继续为 （设备名称） 提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．投标人在接到用户维修通知后   小时内响应，   个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

6.免费安装调试、人员培训、技术支持。

7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

8.所有软件终身免费升级。

（二）技术培训

1.免费培训内容：

2.培训日期及地点：

（三）售后服务机构和服务体系

（由投标人根据招标文件第三章《评标办法》、第四章《商务要求》、第五部分《技术标准和要求》及第六章《合同条款及格式》等内容自行编制。以上内容可视具体情况删改或增加）

投标人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：            年       月