成都光明光电股份有限公司

水泵系统维护保养内容

邀请比价函

成都光明光电股份有限公司

目    录

第一部分  邀请报价须知

第二部分  邀请报价文件的组成（递交文件组成）

第三部分  邀请报价明细（递交文件组成）

比价选优日程安排

| 时 间 | 日程安排 |
| --- | --- |
| 2019年1月31日 | 发送邀请比价文件 |
| 2月18日 16：30 | 递交报价文件截止时间 |
| 2月20日前 | 邀请比价结果通知 |

2019年2月14日为现场勘察并答疑，联系人：吴学理：13882088655

成都光明光电股份有限公司

水泵系统维护保养内容

邀请比价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要

- 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：水泵系统维护保养内容邀请比价

3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

4、评选方式：综合评定(价格、专业能力、备件品牌、历史业绩、质保等)。

二、报价须知

1、报价文件包括：

（1）报价函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书（若有授权）和身份证明。

        - 营业执照年检及营业执照副本复印件；

        - 组织机构代码证年检；税务登记证；

        - 具有专业水泵维修经验，并附上贵公司历史维修印迹。

备注：以上资料不全，视为报价无效。

2、报价说明

（1）报价中的单价和总价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价和总价报价是重要的评标依据。

（3）

3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：

第二部分  报价文件的组成

第三部分  报价明细

（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

4、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2019年2月18日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部 向颖 收。电话：88456106邮编：610100

第二部分 报价文件的组成

### 1、报 价 函

致：      {询价人}

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司水泵系统维护保养内容报价邀请函及技术参数要求，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  16%增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

### 3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

### 4、售后服务承诺

（1）我方承诺该水泵系统维护保养内容工期为  天，质保  年。

（2）在保养维护期内若出现故障，我方技术人员在  2小时内赶到现场维修。

（3）……（请自拟，售后服务将是本次比价选优中的一个重要评价因素）

请按以下表格报价：

| 序号 | 维修项目 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总 计（含税价） |  |  |  |  |

注意：

- 参照公司水泵系统维护保养内容见附件

- 不按此表格报价，视为不响应，报价文件将作废处理。

- 请标明含税价税率。

水泵系统维护保养内容

1、本次水泵系统保养为B02水泵站3台东方水泵系统，包括水泵水泵进水阀和出水阀之间(含阀门)管段、管件、阀门、橡胶柔性接头、水泵保养。

2、更换3台东方水泵轴承,轴承品质不得低于现厂商配套使用品牌。报价中注明品牌。

3、阀门法兰垫片已老化，需更换。

4、橡胶柔性接头共6个需更换（1.6MPa）

5、水泵前后阀门（含阀门）之间的管段上，对卡箍卡套、螺栓紧固件、阀门传动装置、法兰盘、管件等锈蚀部位进行除锈、刷防锈漆和面漆。

6、维保单位在更换水泵轴承时如果损坏了机封造成漏水现象，维保单位自行换新机封，费用自己承担。

7、泵房内循环水池出水管DN300阀门处漏水现象需解决，在施工过程中如果破坏了阀门的保温材料，请自行恢复。该阀门处锈蚀的传动装置、卡箍卡套紧固件除锈、刷防锈漆面漆。

8、对水泵、阀门传动装置部位打润滑油。

9、甲方要求的维护保养内容完成后，请维保单位启动水泵系统调试，保证泵房内管网系统部漏水，水泵运行正常。保养内容保质期为1年。

运行保障部

2019年1月24日