询价采购文件

项目名称：2019年空压机备件采购项目

成都光明光电股份有限公司

二0一九 年 一 月

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电股份有限公司就 2019年空压机备件采购项目组织询价采购，供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。本次询价将最终确定本次询价采购供应商，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：2019年空压机备件采购项目

二、项目简要说明

成都光明光电股份有限公司拟通过询价确定2019年空压机备件采购供应商，主要机型和具体要求详见附件一。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织，提供公司有效期内的营业执照复印件（盖鲜章）；

（二）供应商必须具备并提供齐全的生产或授权资质；

四、询价采购公告

公告时间：2019 年1月25 日—2019 年2月12日 12:00。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2019年2月12日12:00

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话：028-88456106

七、本次询价采购联系事项

联系人： 杨先生      联系电话： 028-88456071       传真电话：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：向颖                联系电话：028-88456106

成都光明光电股份有限公司

二〇一九年一月二十五日

附件一

一、主要机型：阿特拉斯空压机（机型GA132W-7.5 数量3台；机型GA132-7.5W 数量2台；机型GA55AP-7.5 数量2台；机型GA55AFF-7.5 数量2台；机型SF4FF数量1台；机型GAe15数量2台；GA18SVD数量：2台）, 寿力空压机（机型LS132LWC数量1台）复盛空压机（机型SA60数量：2台）及汉粤冷干机（机型：HAD-30NW;数量：4台；机型：HAD-60NW；数量：2台）翔盛冷干机（机型：XS-30W；数量：3台）阿特拉斯冷干机（机型：FXe7;数量：2台；）。

二、报价明细：报价须含16%增值税专用发票价，报价为只是将备件送货到我方仓库不含安装更换的价格，按我公司实际使用量进行采购结算。

1、GA55AP-7.5/GA55AFF-7.5空压机各2台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器保养包 | 2901194400 | 2000h |  |
| 2 | 油气分离器保养包 | 2901056622 | 4000h-6000h |  |
| 3 | 恒温阀保养包 | 2901006900 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 原装螺杆油 | 2901052200 | 2000h-4000h |  |

2、GA132W-7.5空压机3台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 1623027299 | 2000h |  |
| 2 | 空气过滤器 | 1621510700 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器保养包 | 2906056500 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 恒温阀保养包 | 2901044700 | 6000h-8000h |  |
| 5 | 原装螺杆油 | 2901170100 | 6000h-8000h |  |
| 6 | 专用润滑脂 | 2908851400 | 2000h |  |

3、GA132-7.5W空压机2台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 1621737800 | 2000h |  |
| 2 | 空气过滤器 | 1621737600 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器保养包 | 1614905600 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 恒温阀保养包 | 2901044700 | 6000h-8000h |  |
| 5 | 原装螺杆油 | 2901170100 | 6000h-8000h |  |

4、SF4FF空压机1台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 1621532300 | 2000h |  |
| 2 | 皮带 | 2901032266 | 6000h-8000h |  |

5、GAe15空压机2台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 1613872000 | 2000h |  |
| 2 | 油过滤器 | 1625752500 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器保养包 | 1625775300 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 原装螺杆油 | 2901170100 | 6000h-8000h |  |

6、SA60空压机2台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 2605540670 | 2000h |  |
| 2 | 油过滤器 | 2605530160 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器芯 | 2116010105 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 原装螺杆油 | 2100050232 | 6000h-8000h |  |

7、GA18VSD空压机1台

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 1613872000 | 2000h |  |
| 2 | 油过滤器 | 1625480000 | 2000h |  |
| 3 | 油气分离器芯 | 1625481100 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 原装螺杆油 | 1630091800 | 6000h-8000h |  |
| 5 | 过滤器芯 | 2901200314 | 6000h-8000h |  |
| 6 | 过滤器芯 | 2901200414 | 6000h-8000h |  |
| 7 | 过滤器芯 | 2901200514 | 6000h-8000h |  |
| 8 | 过滤器芯 | 5/100-18-DX | 6000h-8000h |  |
| 9 | 过滤器芯 | 5/100-18-BX | 6000h-8000h |  |

8、五个空压站的螺杆空压机后处理设备

| 项目 | 零件名称 | 规格型号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路过滤器芯 | T-013 | 6000h-8000h |  |
| 2 | 管路过滤器芯 | A-013 | 6000h-8000h |  |
| 3 | 管路过滤器芯 | DDW220 | 6000h-8000h |  |
| 4 | 管路过滤器芯 | PDW220 | 6000h-8000h |  |
| 5 | 管路过滤器芯 | HFT-035 | 6000h-8000h |  |
| 6 | 管路过滤器芯 | HFA-035 | 6000h-8000h |  |
| 7 | 管路过滤器芯 | HFT-054 | 6000h-8000h |  |
| 8 | 管路过滤器芯 | HFA-054 | 6000h-8000h |  |
| 9 | 管路过滤器芯 | K620 | 6000h-8000h |  |
| 10 | 一级过滤器 | DD45 | 6000h-8000h |  |
| 11 | 二级过滤器 | PD45 | 6000h-8000h |  |
| 12 | 活性炭过滤器 | QD45 | 6000h-8000h |  |
| 13 | 冷干机气液分离器芯 | L0108-30/60 | 6000h-8000h |  |
| 14 | 电子排水器 | OPT-16B | 6000h-8000h |  |
| 15 | 自动排水器 | AD402-04 | 6000h-8000h |  |

9、空压机易损件

| 项目 | 零件名称 | 零件编号 | 标准寿命 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急停止按钮 | 1089036251 | 6000h-8000h |  |
| 2 | 进气阀保养包 | 2906056300 | 2000h-4000h |  |
| 3 | 最小压力阀保养包 | 2906020100 | 2000h-4000h |  |
| 4 | 放空阀保养包 | 2906035200 | 2000h-4000h |  |
| 5 | 进气控制器总成 | 011682-001 | 6000h-8000h |  |
| 6 | 最小压力阀总成 | 250033-821 | 6000h-8000h |  |
| 7 | 放空阀总成 | 025366-031 | 6000h-8000h |  |
| 8 | 断油阀总成 | 023782-650 | 6000h-8000h |  |
| 9 | 阿特拉斯空气冷却器 | 1108151213 | 6000h-8000h |  |
| 10 | 气缸总成 | 250012-835 | 6000h-8000h |  |
| 11 | 断油阀保养包 | 2906009400 | 2000h-4000h |  |
| 12 | 电磁阀保养包 | 2906006300 | 2000h-4000h |  |
| 13 | 温度传感器 | 1089057407 | 6000h-8000h |  |
| 14 | 压力传感器 | 1089057528 | 6000h-8000h |  |
| 15 | 联轴器 | 1623037700 | 6000h-8000h |  |
| 16 | 联轴器 | 1623037901 | 6000h-8000h |  |
| 17 | 联轴胶 | 1623037800 | 6000h-8000h |  |
| 18 | 安全阀 | 1092012413 | 6000h-8000h |  |
| 19 | 安全阀 | 0832100078 | 6000h-8000h |  |
| 20 | 油位计 | 1614918400 | 6000h-8000h |  |

三、质量要求：

1.提供原厂备件，提供相应证明材料；

2.如发生质量争议，经第三方专业鉴定机构验证为非原厂备件将按造成的损失三倍进行索赔；