压型环保空调及管线改造项目询价采购邀请函

致各供应商：

按照成都恒达光学有限公司下达的采购计划，生产部对下述改造项目进行询价采购，我们竭诚欢迎贵公司参与。

1.内容

项目名称： 滚料线路改造项目

项目实施(交货)地点：   四川省都江堰市经济开发区光泰路12号

成都恒达光学有限公司

项目范围：详见《成都恒达光学滚料线路线路改造项目》第二章技术标准及要求。

| 名称 | 规格/型号/要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚料线路改造 | 电路及水路管线 | 1 | 项 | 含安装、调试 |

2.参与资格及商务要求

见《滚料线路改造项目需求》第一章参与报价须知

3.报价文件递交

截止时间：2019年12月19日16时00分（北京时间）

文件送达地点：成都恒达光学有限公司 （逾期送达的报价文件将不予受理）。

投递方式：报价参与人应在上述规定时间内将密封的参与报价文件交至指定地点，若为邮寄请信封上注明项目名称和“在2019年12月18日16时00分前不得启封”的字样

4.联系方式

公司名称：成都恒达光学有限公司

公司地址：四川省都江堰市经济开发区光泰路12号

邮寄地址：四川省都江堰蒲阳经济开发区二号桥成都恒达光学有限公司

联系人： 彭科文

电话：  028-87235208  15828380743

第一章 参与报价须知

注：标记※的条款，厂商需完全符合且响应。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 项目名称：成都恒达光学滚料线路改造项目 |
| 1.2 | 施工地点 | 四川省都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| ※1.3 | 参与人资质能力要求 | 参与人应具备以下资格条件： 1营业执照 具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应。 2、财务要求 依法缴纳税收的相关材料。 3、信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录； （4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 （5）近三年在成都市人民检察院行贿犯罪档案查询系统中无不良记录的企业。 4、其他要求： （1）质保期技术服务响应时间： 电话响应时间不超过2小时，到达现场响应时间不超过24小时。 注：提供投标人自行声明，招标人保留核验声明真实性权利。 |
| 1.4 | 踏勘现场 | ■不组织，可与我司设备管理员联系答疑。 联系人：彭科文 联系电话：028-87235208 15828380743 |
| 1.5 | 要求交货期 | 交货期：出合同后 5个日历日内交货。 |
| ※1.6 | 施工安全管理 | 投标方全权承担施工期间项目的安全责任，提供必要的安全施工证明资料。 |
| ※1.7 | 签字或盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与厂商法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 |
| ※1.8 | 报价文件内容 （在文件上注明正副本） | 报价函部分：（报价相关附件，正本一份，副本一份）； 资格审查部分：（公司营业有效证件，一式二份，不分正副）； 商务报价部分：（一式二份，正本一份，副本一份）； 技术确认部分：（技术响应确认，一式二份，正本一份，副本一份）； |
| ※1.9 | 报价文件格式 | 报价函（见附件3）；报价一览表（见附件4）；材料配置明细表（见附件5）；售后服务登记资料表（见附件7） 资格审查部分内容由厂商自行提供，须盖章确认。 |
| ※2.0 | 资格审查部分 | 所有资料复印件盖投标参与公司的鲜章 |
| ※2.1 | 商务报价包含（参照报价内容及文件格式填写） | 1.总项报价 （报价一览表） 2.分项报价（我司提供的标单中分项报价） 3.付款条件 |
| ※2.2 | 报价开启和截止时间 | 2019年12月11日12:00——2019年12月18日16:00 |
| 2.3 | 付款方法和条件 | 项目完成，验收合格后支付95%，质保期满后支付剩余的5%。 |
| 2.4 | 报价评比方法 | 此次改造项目所需配件为市场较为成熟的产品，综合我厂实际使用情况，报价资格符合要求的厂商，按照低价区间中标的原则，同一价格区间进行综合评分，选取低价区间综合评分最高者进入谈判。 注：报价区间的区段设为最高限价（最高限价为￥18000.00）的10%；低价区间指的是最低报价单位报价+报价区间。 |
| 2.5 | 业绩资料 | 1.提供近3年内已验收的类似项目业绩总额明细。 2.提供近3年内类似项目业绩的验收资料。 |

第二章 技术标准及要求

一.目的：

优化生产环境，改善滚料现场的作业条件，降低滚料设备的操作难度难度及检修危险性，对原有电路和水路管线进行升级改造。

二.范围：

恒达光学滚料工序，面积约为150平方（以现场勘查实际面积为准），涉及生产设备共计40台，预留6台设备的水路管线。

三.改造要求

1.原有设备状况

滚料工序原有设备的电路及水路，电路采用的是配电柜集中，设备端分控的方式；水路采用的是两端供水，两台共用的方式；设备配电柜为坐式直立。

2.改造优化内容

更换所有管线（水路及电路，水路采用热水PPR20管，配置对应铜球阀；电缆线采用皮线四芯，线径应大于1.5㎜2），并将设备端的控制柜架空，下端腾空。每条泻流渠（共4条）增加自动定时清洗装置（曝气管）。

3.优化要求

主体框架采用镀锌方钢制作（其中支架采用80及以上，厚度不低于1.2mm），每条泻流渠设置一条直向支架。将设备控制柜放置于支架上，控制柜离地高度为（1.3米-1.45米）线路需铺设防锈桥架，曝气管采用25镀锌圆钢，钻孔（孔径不大于2mm）均布，两孔间距不大于50mm。

4.施工要求

项目施工区域限于滚料工序及工序外围，施工时间为每天8:00—17:30。如需延长施工时间，须由投标方项目负责人当日提出纸质申请，由招标方生产部及综合部部长联合签字批准方能生效，每日延长施工时间不得超过2小时，申请仅为当日有效，严禁夜间作业。

施工所需用电由招标方提供，供电线缆匹配至施工区域10米内。招标方人员配合施工人员对所需水电供给的管理，必要时招标方有权切断水电的供给。

施工前，施工方需对施工期间造成的环境污染（如噪音、光辐射、水污染等）做出评估并制定相关的处理措施报招标方审核。

施工期间的施工区域卫生由施工人员负责，实行下班清扫整理，每日两次，期间因施工产生的垃圾由施工单位负责处理。

施工期间，施工人员应遵守恒达光学厂区的相关规定。

5.技术文件

供方应提供的技术文件内容，投标时应提供设备产品（包括主要外购件）生产许可证、合格证及主要技术参数或相关文件资料。

报价时应提供改造实施的具体方案或相关资料，包含但不限于编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理等。

6. 技术服务

1.1 供方应做好售前服务工作，推荐的设计方案及配件选择，应满足节能环保、操作方便、效率高、维护工作量少，运行费用低等特点。应提供该产品或同类产品的主要业绩和运行经验，并提供售前服务的资料完整性和及时性。

1.2 供方必须严格按照交付进度提供技术资料、设备及相应的服务。

1.3 供方应对提供的产品、技术文件等的质量和完整性负全面责任。

1.4 供方应选派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督指导，发现问题及时处理，指导设备调试和必要的培训工作等。

四.施工安全管理

1.安全责任

本次改造的施工安全由施工单位全权负责，招标方不定期组织人员对施工现场进行安全检查，对所发现的安全问题，施工单位应及时整改；如整改不到位，招标方有权停止施工方作业。

2.施工方提供的安全资料应包含但不限于安全施工、公司安全培训相关资料，特种人员操作证明。

3.入厂安全注意事项由招标方组织施工方进行学习，施工方应积极配合，不得无故缺席或拒绝参加。施工方应严格遵守招标方的施工管理规定，严格履行其相关方管理规定的各项内容。

五.验收标准及质保期

1.验收标准

1.1曝气管功能正常，控制准确。。

1.2支撑架固定良好，满足支撑效果。

1.3 提供施工材料的合格资料，必要时需提供验证资料。

2.质保期

1.1 本项目质保期至少1年，以验收合格第二日作为质保起始日计算，质保期内施工方应完全响应质保服务标准，即电话响应时间不超过2小时、现场响应时间不超过24小时。

1.2 质保期内因设备质量问题影响正常运行时，供方应免费为需方及时修理或更换，直至正常运行。。

1.3 质保期内出现供方违约，需方有权追责并对其造成的损失进行索赔。

八.知识产权及保密条款

1.知识产权条款：

1.1供方应保证需方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

1.2 需方不对供方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因供方提供货物引发争议或违法导致买方受损的，供方应赔偿。

1.3 供方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归供方所有的，对于非供方所有知识产权的货物，供方有义务提供给需方正规渠道证明。

1.4 供方商标、专利许可需方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，供方应授权需方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。

2.保密条款

2.1双方应当对本需求的内容、因履行本需求或在本需求期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本需求以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本需求目的而复制和使用保密资料。

2.2 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

2.3 本保密义务应在本需求期满、解除或终止后仍然有效。

七.包装和运输

1.设备包装应适合于国内的运输条件，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发送。设备运输应符合安全要求，以免在运输过程中变形和损坏。设备在运输过程中有损坏现象的，供方及时组织处理或更换。

2.所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件或接口，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀、防止杂物等进入零部件内。

3.凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防设备受潮和浸水。

八.其他

投标书的技术文件作为本技术需求的附件，与本需求具有同等法律效力。

九.说明

1.附图一（滚料工序设备分布简图）

附图1

3.评分所涉及的资料

包含可提供以下但不限于：近3年内已验收的类似项目业绩总额项目施工方案（含编制依据、工程概况、施工准备、施工安排、施工方法、质量要求、后期处理），各项安全资格认证、特种操作资格、公司安全管理的各种资料和记录、售后服务相关条款等。

附件1

致：成都恒达光学有限公司：

在审阅了《询价采购邀请函》文件后，我方决定参与报价，我方保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

投标人名称（公章）：          ___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：_________________

日    期：______年___月___日

附件2

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的                           （公司名称）（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的            （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在                         项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：             （签字）  性 别：          年龄：

授权有效期：       年    月   日至       年    月   日

身份证号码：

联系电话：                     手机：

公司名称：                               （盖公司章）

地    址：

法定代表人：                  （签字）

联系电话：                      手机：

日    期：       年        月        日

附件3：报价函格式

报 价 函

致： 成都恒达光学有限公司

根据贵公司  滚料线路改造  项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价一览表（2）配置明细表（3）有关资格证明文件。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为   %       税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：          ___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：  _________________

日    期：______年___月___日

附件4：设备（材料）配置明细表格式

滚料线路改造    项目

主要    设备（材料）配置明细表

投标单位（全称）：

| 序号 | 子项名称 | 型号、规格 及主要技术参数 | 品牌产地 | 说明（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备（材料）配置清单及说明 |  |  |  |
| 1 | 镀锌方钢 |  |  | 壁厚>1.2mm |
| 2 | PPR热水管 | Φ20 |  |  |
| 3 | PPR热水管 | Φ25 |  |  |
| 4 | 铜球阀 |  |  |  |
| 5 | 线缆 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 |  |  | 曝气管 |
| … |  |  |  |  |
|  | 随机备品备件、专用工具清单 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.该表是技术要求及报价信息的编制基础；

2.如技术方案中已经表述清楚，可不填写此表。

投标人名称（公章）：          ___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：  _________________

日    期：______年___月___日

附件5

技术确认响应表

| 序号 | 询价技术要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造要求 |  |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |
| 3 | 验收标准 |  |  |
| 4 | 施工要求 |  |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

（针对技术要求进行确认是否响应满足， 如有不响应，请备注）

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：                    （签字）

日    期：______年___月___日

附件6

售后服务登记资料表

| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到达现场响应时间 |  |  |
| 2 | 售后服务地址 |  |  |
| 3 | 售后期质保时间 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

表格中未登记的项目，可自行添加填写；

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：                    （签字）

日    期：______年___月___日