光明工业园门禁系统改造项目采购

采购编号：

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电股份有限公司

中国·四川

2020年1月

## 目    录

## 第一章  询价采购公告

## 第二章  供应商须知

## 第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

## 第四章  响应文件格式

## 第五章  评审方法

## 第六章  工程量清单

## 第七章  图纸

## 第八章  采购合同

## 第一章  询价采购公告

成都光明光电股份有限公司拟对 光明工业园门禁系统改造 项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.项目编号及包号：（ 2019）JG—5

2.采购项目名称：光明工业园门禁系统改造

3.采购内容：1）光明工业园A区1号门、2号门、3号门电动平移门、伸缩门，二进二出高清车牌智能停车场管理系统，智能道闸。

2）B、C区伸缩门及一进一出高清车牌智能停车场管理系统，智能道闸；

4.交货期：         60天         。

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；电子与智能化工程专业承包三级（或以上）资质，质量管理体系认证、安全生产许可证书等。

2. 至少两个50万以上出入口解决方案工程案例证明文件。

3. 售后服务承诺函。主要是对电动门、电机、道闸等核心部件质保承诺时间（三年及以上）以及软件系统的终身免费升级。

三、询价采购文件的获取

1.询价采购文件自   2020   年    1  月   7   日至   2020   年   1   月   16   日（北京时间，法定节假日除外），在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）获取。

2.询价采购文件售价：  /  元人民币 （询价采购文件售后不退, 响应资格不能转让）。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：  2020   年  1   月  17   日10:00（北京时间）。

2.询价地点：    成都光明光电股份有限公司审计法规部   。

3.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上发布。

六、联系方式

采购人： 成都光明光电股份有限公司

通讯地址：成都市龙泉驿区成龙大道359号

邮    编： 610100

联 系 人： 车女士、杨先生

联系电话：13708188675、13882266925

2020   年   1  月   7  日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | □无 √有，最高限价： 50万 元。 |
| 2 | 联合体询价 | √不接受 □接受 |
| 3 | 询价保证金 | √不要求。 □要求，金额： 元（询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的2%）； 交款方式：询价保证金可以以电汇、网银方式或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，电汇、网银方式交款应在递交响应文件截止时间前到账（因便于查询保证金是否到账，建议供应商提前三日到账，如因未到账造成的任何责任，由供应商自行承担）； 收款单位： ； 开 户 行： ； 银行账号： ； 交款截止时间：XXX（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）； 注：1. 询价保证金应当从供应商基本账户转出； 2. 询价保证金的交纳以银行到账时间为准。 |
| 4 | 履约保证金 | √不要求。 □要求，履约保证金的形式： ； 履约保证金的金额： 元； 交款方式： ； 收款单位： ； 开 户 行： 。 银行账号：XXX。 交款时间：供应商确认通知单发放后，政府采购合同签订前。 |
| 5 | 现场踏勘 | □无。 √有，现场踏勘时间： 2020年1月10日10:00 ； 地点： 成龙大道359号 ； 联系人电话：13882266925 |
| 6 | 询价服务费 | √无。 □有： |
| 7 | 封面注明 | 项目编号：（2019）JG-5 项目名称：光明工业园门禁系统改造建设项目 供应商名称： |
| 8 | 递交响应文件地点 | 成都光明光电股份有限公司审计法规部 |
| 9 | 评审办法 | √最低评标价法； □综合评分法。 |

## 一、总  则

### 1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述的工程采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是 成都光明光电股份有限公司   。

### 3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

4.充分、公平竞争保障措施（不适用本次询价）

提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过形式评审、资格审查、符合性审查的不同供应商人参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高或评标价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分或评标价相同的，由采购人或者采购代理机构委托询价评审小组采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.询价保证金（不适用本次询价）

5.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价采购文件规定数额的询价保证金，并作为其报价的一部分。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.2以现金或者支票形式提交的询价保证金应当从其基本账户转出。

5.3 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

5.4 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

5.5 未成交供应商的询价保证金，将在供应商确认通知单发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。

成交供应商的询价保证金在成交供应商与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金（如要求）后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）。

为确保保证金的退还，请各供应商完整无误地填写本询价采购文件第四章“询价保证金说明函”，并询价当天单独递交给现场工作人员。

由于供应商自身原因（未递交或未及时递交询价保证金说明函、未填写完整、内容填写错误、字迹不清、未盖公章等情况）造成保证金未在规定时间内退还的，一切后果由供应商自负。

有关部门认定是否违法、违规、违纪时效不计算在五个工作日内。

5.6发生下列情形之一的，将不予退还询价保证金：

（1）在询价采购文件规定的询价截止时间后撤回相应文件的；

（2）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收供应商确认通知单的；

（4）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定交纳履约保证金的（如要求）；

（6）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

6.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起  90   天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价采购文件规定的期限，但不得短于询价采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

7.知识产权

7.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

7.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

7.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 二、询价采购文件

### 1．询价采购文件的构成

1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 2. 询价采购文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

2.2 采购人/采购代理机构对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价采购文件的供应商，同时在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日5个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 3. 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在询价采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将在光明光明光电股份有限公司官网公布（http://www.cdgmgd.com//）。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 三、响应文件

### 1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

### 2.响应文件的语言

2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的询价采购文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2响应文件需准备电子文件   / 份，纸质文件 1  份。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.4通过中国兵器装备集团招标投标交易平台导出自带网站水印的电子响应文件，将导出后的文件打印装订     份，作为响应文件的纸质文件，纸质文件进行密封（封面注明询价通知编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。（不适用本次询价）

6.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.6响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.7响应文件需要逐页编目编码。

6.8响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

7.3供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件的电子文件上传至中国兵器装备集团招标投标交易平台（http：//bingqi.govbuy.cn/），同时将响应文件的纸质文件在规定的递交响应文件截止时间前送达到指定递交响应文件的地点。逾期到达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。（不适用本次询价）

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构/采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定上传至中国兵器装备集团招标投标交易平台（http：//bingqi.govbuy.cn/），并注明“修改响应文件”字样。（不适用本次询价）

8.3响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 四、询价及评审过程

## 询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

## 五、成交事项

## 1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 2.供应商成交后，拒绝领取供应商确认通知单的，采购人将于成交供应商确定之日起5个工作日内发出供应商确认通知单。

## 3.供应商确认通知单对采购人和成交人均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

## 六、合同事项

## 1.签订合同

1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包

2.1 经采购人同意，允许成交供应商依法将部分内容以分包方式履行合同。分包应当在合同签订之前征得采购人同意，分包给符合资质条件的供应商，分包供应商履行的分包项目的具体技术要求等，必须与响应文件一致。

2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.履约保证金（不适用本次询价）

4.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

4.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

5.履行合同

5.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

6.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。

## 七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、质疑和投诉

1. 询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2. 询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理由采购人负责答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司（发展改革部），联系人：      李晓红       ，联系电话： 88456100           。

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

一、采购项目概况

1.项目名称：光明工业园门禁系统改造建设

2.项目地点：成龙大道359号

3.使用单位：成都光明光电股份有限公司综合部

4.项目简介：对光明工业园（A、B、C）区伸缩门、道闸及车辆进出识别管理系统的改造建设。

二、商务要求

1.交货期：60日历天

2.付款方法和条件：供应商进场开始施工后，预付款合同价的30%，主要设备进场安装后付款合同价的30%，设备调试完成竣工验收并结算后，采购人支付结算价的35%，剩余5%作为质保金，一年后支付。（必须提供增值税专用发票）

3.售后要求：在质保期内工程质量发生问题，供应商应积极配合采购人进行整改且采购人有权要求质保期从整改之日起重新计算。

4.安装调试及验收要求：无条件积极响应采购人的相关要求。

三、技术要求

1.具体采购范围描述

| 光明光电科技园出入口管理系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统配置 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 配置要求及性能说明 |
| 一、A区3个门口： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、1号门大门智能平移门及道闸（车行双出口）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平移门排 | L(12+12)*H1.6 |  | 24 | 米 |  |  |  |
| 2 | 驱动系统 |  |  | 2 | 套 |  |  | 36v电机 |
| 3 | 数字道闸 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数字道闸 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 地感处理器 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 | 套 |  |  | 集成车牌识别摄像机、LED显示屏、语音、补光灯一体机 |
| 7 | 辅助摄像机 |  |  | 2 | 台 |  |  | 辅助摄像与抓拍 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、2号门电动伸缩门及道闸（车行双入口）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动伸缩门 | L9.6*H1.6 |  | 9.6 | 米 |  |  | 现有大门伸缩门拆除更换 |
| 2 | 驱动系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数字道闸 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 地感处理器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 | 套 |  |  | 入口设备 |
| 6 | 辅助摄像机 |  |  | 2 | 台 |  |  | 辅助摄像与抓拍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、3号门人行出入口： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字道闸 |  |  | 1 | 台 |  |  | 厂区内车道安装 |
| 2 | 地感处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电动伸缩门 | L9.2*H1.6 |  | 9.2 | 米 |  |  | 现有大门伸缩门拆除更换 |
| 4 | 驱动系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、B区大门口： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | L13*H1.6 |  | 13 | 米 |  |  | 现有大门伸缩门拆除更换 柱后安装 |
| 2 | 驱动系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数字道闸 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 地感处理器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 | 套 |  |  | 1进1出对开 |
| 6 | 辅助摄像机 |  |  | 2 | 台 |  |  | 辅助摄像与抓拍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、C区大门口： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门 | L13*H1.6 |  | 13 | 米 |  |  | 现有大门伸缩门拆除更换 柱后安装 |
| 2 | 驱动系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 数字道闸 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 地感处理器 |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 车牌识别一体机 |  |  | 2 | 套 |  |  | 1进1出对开 |
| 6 | 辅助摄像机 |  |  | 2 | 台 |  |  | 辅助摄像与抓拍 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、智能收费管理设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  |  | 3 | 台 |  |  | WIN7,16G内存，1T硬盘，I5CPU |
| 2 | 服务器 |  |  | 1 | 台 |  |  | 符合停车场管理要求的服务器 |
| 3 | 车牌识别客户端软件（含加密狗） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别服务端软件（含加密狗） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、线材及辅材和安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建部分（安全岛及开沟） |  |  | 1 | 项 |  |  | 设备安装基础制作 |
| 2 | 减速带 |  |  | 1 | 批 |  |  | 8个车道减速带 |
| 3 | 防撞柱 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 线材、管材及辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  | 电线、光钎线及穿线管等 |
| 5 | 道路交通标志、标牌 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 备注：1）平移门、伸缩门选用建星、九竹、顺昌国内知名品牌。

## 2）车辆识别系统选用捷顺、立方、科拓国内知名品牌。

3）管理电脑选用联想、华硕、宏碁国内知名品牌。

4）服务器选用联想、曙光、 华为国内知名品牌。

## 2.主要技术指标及性能要求:

（一）智能直线分段伸缩门技术参数：

A、门体技术要求：

①材质：铝合金水洗、粉体喷涂、粉体烘烤、面漆喷涂、面漆喷烤等二涂二烤工艺处理，确保门体不掉色，不脱漆，光亮如新。运行方式：伸缩平移运行方式；采用智能化控制系统。

②智能电机, 高效率、低噪声、节能。门体高度1.6米。

④机箱左右两侧安装4 条机械防夹杆。

⑤机箱上安装红外线对射，当关门时检测到人或物，门体会自动停止运行。

⑥当关门时遇人或物碰到门头的防碰压力波传感器,门体可自动返回运行。

⑦门体配置有红外的监控防翻越探测系统，当有人翻越时，报警器会发出报警。

⑧控制系统支持门禁刷卡和地感感应功能。

⑨在紧急情况下，可按急停开关切断电源。

⑩当开关门快到位时，控制系统会自动检测并减速，减少门体运行惯性带来的噪声。

B、结构及功能要求：

①门体前面装有空气压力波防碰装置，当人或物碰到防碰胶条，门体会立即停止，防止伤人。门体前面正反安装显示屏。 门体前面安装急停开关，在紧急时可以快速切断电源。

②产品前后立柱安装有红外防翻越、红外防撞装置；确保门体运行时人员、车辆通行安全。

③机头底部及轮框底盘安装有导正装置，门体每次关门到位时都会导正到路轨中心线。确保每次开门和关门都能直线运行。

④机头安装有开、关门限位磁敏开关，每次开、关门到位时门体都能自动停止运行。

⑤门体上下框结构须有防雨、雪、沙尘进入设计，有效阻隔雨、雪、沙尘进入上下框内侧，确保恶劣环境情况不会影响门的正常使用。

⑥要求机头电机采用优质专用门控直流电机，功率符合驱动要求（≥100w），能适用频繁正反转。

⑦工作时起步平稳，不摇晃，运行平稳快速不少于15米/分，确保不撞墙，使用次数不少于100万次。电机在频繁启动下不易发热。

⑧带有控制系统，并提供带led滚动显示屏（内外）、软件及接口。

⑨机头要求配有无线遥控装置（带编码），每套电动门配4个遥控器。

⑩连接线为扁状铜芯，不得裸露在门体之处

⑪电机牵引类型为齿轮型。

⑫离合装置当停电或其它故障使门体不能正常运行时，可方便地转为手动控制。

⑬应具有防止电机损坏的保护装置，如热敏和磁敏，并采用隐蔽布线方式。

⑭装置备有控制盒、控制设备本身的驱动机电及其它电气设施，应有启动器、运行指示灯和手动开关等装置。

⑮要求带有防碰撞等安全装置。防碰装置可使电动门在运行时探测到30-50CM内的人或物，而后实现自动返回运行或自动停止。带有专用门控定位装置，在电动伸缩门关闭到位时可以锁住。

使用36伏安全电源，确保门排门体永远处于安全范围。驱动系统采用36V直流电机，带有减速、软启动、软停止功能。漏电保护：对控制系统实现过流或过载保护功能。

.驱动轮及传动轮:应采用高强度铝合金压注而成，外裹一层耐磨橡胶。轴承有密封圈.

（二）高清智能车辆进出车牌识别管理系统技术要求：

- 要求系统采用纯车牌识别的方式控制车辆进出、收费；对无牌车，支持人工开闸和发      放临时卡的方式管理车辆进出。

- 要求系统软件为绿色软件，一键式解压安装，无惧病毒侵扰，操作系统以及数据库运维开源，无版权纠纷。

- 要求系统采用B/S和C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理，可满足多进多出、多区域管理、跨区域管理多级服务器管理模式需求。

- 要求系统支持LED屏显示功能，可显示时间、广告语、车牌号码、剩余车位、停车时长、收费金额等，字符高达80个。并配有语音播报功能。

- 要求系统配置高速稳定的快速道闸，起落杆时间为≤1.5S。道闸箱体结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，烤漆工艺，永不褪色。道闸为加高设计，杆中心距地面900mm，防止撞杆、砸车。道闸同时具有车队计数模式。

- 客户端接管功能：系统内某一个客户端故障后，其他客户端可以直接接管其外部设备执行管理和收费功能。

- 共闸智能判定功能：当进出共闸的车道情况下，系统可设定同一车牌识别间隔时间，有效防止由于尾部车牌被识别造成误开闸的情况。

- 多位多车功能：当用户拥有多个车辆和多个车位的特殊情况下（车位数少于车辆数），系统智能判定车辆属性，对多余入场车辆完成收费。

- 单通道双摄像机识别功能：对于一些坡度较大或者急转弯的车道，系统支持在一个车道设置两台摄像机同时识别车辆车牌信息，以保证识别率。

- 系统支持出口缴费、集中收费、微信扫码支付、ETC后台结算；可扩展自助缴费机收费方式。

（三）智能道闸技术要求：

1）适用温度范围：—40℃～+80℃，相对湿度：≤95%。

2）工作电压：AC 220V±15%

电机参数：单相直流电机

3）闸杆运行时间：≤1.5秒

使用环境：室内外全天候条件

4）采用新一代数字控制技术，具有车队计数功能

杆长：3-5米

闸杆中心距地面：930mm

第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

（采购人/采购代理机构名称）：

本授权声明：      （单位名称）,    （法定代表人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：       ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

（采购人/采购代理机构名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

（采购人/采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目询价采购文件（项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，总报价为人民币          万元（大写：                ）。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件      份，纸质文件    份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起       天。

8. 若我方成交，愿意按有关规定及询价采购文件要求缴纳采购代理服务费。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 是否属于 进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

## 六、制造商家授权书

（采购人/采购代理机构名称）：

（制造商家名称）是在           （国名）依法登记注册的，其厂址现在           。

（被授权公司名称）是在           （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在           。

（制造商家名称）授权XXX（被授权公司名称）为我方制造的           品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加           项目第      包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务。

授权单位名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：授权销售产品清单

注：1.供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2.对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者采购文件特别注明不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

3. 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加报价

七、技术应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

第XX包

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十一、询价保证金

- (一)询价保证金说明函

致：

采购编号：

l、询价保证金金额       (大写)元，以      方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

a.我方在询价之日后到报价有效期满前，撤回报价；

b.我方在收到供应商确认通知单后，未能按规定的时间、地点与采购人签订合同；

c.我方在收到供应商确认通知单后，未能在规定期限内提交履约保函或履约保证金；（如有）

3、保证金自询价之日起生效，在询价采购文件有效期或贵方与我方书面协定的延长期内有效。

(适用以电汇或网银交纳询价保证金的方式)：

如果我单位未成交，请贵方将上述询价保证金退回我方如下银行账户：

开户行：

开户名称：

开户账号：

开户行地址：

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

注：为确保保证金的退还，请各供应商完整无误地填写此表，并在询价当天单独递交给现场工作人员。

由于供应商自身原因（未递交或未及时递交询价保证金说明函、未填写完整、内容填写错误、字迹不清、未盖公章等情况）造成保证金未在规定时间内退还的，一切后果由供应商自负。

- (二)询价担保函（格式）

（以电汇、网银或者金融机构出具的保函等方式递交保证金的无须递交此函）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“供应商”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）报价，根据本项目询价采购文件，供应商参加询价时应向你方交纳询价保证金，且可以询价担保函的形式交纳询价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下询价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2．询价采购文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的询价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付询价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商询价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对询价采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

十一、项目人员一览表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 十二、已标价工程量清单

十三、技术标准与要求

（满足技术规格要求，格式不限）

## 第五章  评审方法

## 1.总则

1.1 评审工作由采购人/采购代理机构组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

## 2.评审方法

2.1本项目评审方法为：最低评标价法。

## 3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

## 4.详细评审（仅最低评标价法适用）

4.1对形式评审、资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2推荐成交候选人名单。成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

4.3按评标报价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 4.详细评审（仅综合评分法适用）

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

综合评分明细表：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（ %） |  |  |
| 2 | 技术（ %） |  |  |
| 3 | 价格（ %） |  |  |
| 4 | 其他部分（ %） |  |  |
| 5 | 总分 评分标准 | / | 100分 |

## 5.推荐成交供应商

## 询价评审小组按照评标报价由低到高的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。（最低评标价法适用）

## 询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。（综合评分法适用）

## 6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人构招向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

## 7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

## 8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上公告详细理由。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章 工程量清单（另册）

- 所有报价清单项目在满足工程量清单要求的同时，均应满足技术标准与要求；

- 技术标准与要求中与工程量清单不一致的地方以工程量清单为准。

第七章 图纸（另册）

第八章  采购合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方和乙方的义务、责任，经双方协商达成一致，于年月日签订本合同共同执行。

第一条  工程名称：                    。

第二条  工程地点：                    。

第三条  工程主要内容：                    。

第四条  承包方式

乙方按固定单价包干，工程量据实结算。

- 工期

日历天(自甲方书面通知开工之日起计算，至甲方验收合格之日止)。因不可抗力或者其他非乙方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后工期顺延，但顺延期间甲方不对乙方作费用补偿。

第六条  合同价款

合同价款¥         元（其中暂列金¥   元），大写（人民币）：。明细详见附件《工程量清单报价表》。

履约保证金为中选价（不含暂列金）的10%，即：¥ ，大写（人民币）：。须在收到中选通知书之日起3个工作日内提交至甲方，否则视为乙方放弃中选资格且违约，甲方可依本合同约定及相关法律规定追究乙方违约责任。履约保证金的退还：竣工验收合格后7个工作日内双方无合同履行争议的，甲方一次性无息退还履约保证金。

合同价款包括并不限于：完成合同及工程量清单要求的所有工作内容的全部工程费、税金、管理费、利润、保险费、风险费及同其他单位的配合协调及协同验收等其他相关的一切费用。

第七条 付款方式

1、合同签订且乙方进场施工后   个工作日内，支付合同价款的    （不含暂列金）；工程完工并通过甲方验收合格之日起   个工作日内支付至合同价款的   （不含暂列金）；工程验收合格并经使用单位接收之日起   个工作日内支付至合同价款的   （不含暂列金）；工程竣工资料整理完毕办理结算后支付至结算价的   ；剩余   作为质量保证金。当质保期满一年且无质量争议甲方向乙方无息支付质量保证金的   ，在质保期满两年且无质量争议甲方向乙方无息支付剩余质量保证金。当质保期满两年且无质量争议甲方向乙方无息支付全部质量保证金。

2、乙方每次申请付款前，应提供与付款金额相等的合法发票及付款申请书，否则甲方有权延迟支付并不承担违约责任。

第八条 工程结算计价依据

1、工程量清单、图纸、本合同；

2、合同中已有项目的数量计算，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行；

3、因甲方要求增加的工作内容在合同工程量清单外的，计价方式依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.3工程变更章节中第9.3.1条执行。对于报价表及报价书中没有的或无类似项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件和乙方报价浮动率（1-中选价/控制价）×100%执行；如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理确定。在工程量清单范围内，因甲方要求减少的工作内容及工程量，按乙方清单报价在合同价中予以扣减。

4、措施费中除安全文明施工费结算时按相关文件计取外，其余措施费包干使用，结算时不论何种情况均不调整。

第十条 工程竣工验收

1、工程竣工后，乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方应在接到验收申请和相关资料之日起3个工作日内组织有关部门和人员进行验收，最终以国家现有的有关施工及验收规范、标准、规程和设计变更为依据。如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

2、工程验收达不到国家质量合格标准要求时，乙方负责返修至合格，如乙方不能在甲方规定时间内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方有权另行委托他人进行处理，其费用由乙方全部承担且由乙方赔偿甲方因此受到的全部损失，相关费用甲方有权在应支付给乙方的款项中直接予以扣除。

3、正式验收前3日，乙方应向甲方提交所有施工记录、竣工图纸、竣工报告等并办理移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收，延期违约责任由乙方承担。

第十一条  质量保修期及植物养护期

本工程质量保修期为两年，从验收合格之日起计算。质量保修期内，若出现质量问题，乙方应按甲方要求及时到现场修理，若乙方未能在规定期限内处理（以甲方书面通知时间为准），甲方将另行委托其他单位处理，相关费用由乙方承担，甲方直接在质量保证金中扣除。

本工程植物在指定地点种植完成且完工验收合格之日起计一年养护期。养护期内一切养护所需物品均由乙方免费提供。养护期内乙方应保证植物长势良好、无病虫害；且应按照《城市绿地养护技术规范》（DB44/T268-2005））进行，做好养护措施，保证成活率达到100%。如植物在养护期内死亡，乙方须在3日内免费更换（植物品种及规格须与本合同清单一致），该植物养护期从更换后重新计算。

第十二条  双方职责

1、甲方责任

（1）开工前三天，为乙方入场施工创造条件；

（2）按合同规定向乙方拨付工程款；

（3）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施；

（4）负责施工协调工作。

2、乙方责任

（1）接到进场通知后3天内，向甲方提交现场管理人员配置名单，应包括各个主要岗位的技术和管理人员名单及其资格等内容和总体进度计划；

（2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划、报甲方审查完善后遵照执行；

（3）严格按照工程量清单和标准、规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

（4）严格执行工程隐蔽验收程序，未经隐蔽验收或隐蔽验收不合格，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求探测或揭开检查，由此增加的费用和工期由乙方承担；

（5）严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、不得扰民及污染环境；

（6) 乙方应作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料文件移交甲方；

（7）乙方负责竣工验收合格前工程保护工作、乙方保护期间发生损坏，乙方负责修复合格并承担全部费用，工期不予顺延；

（8）工程实施过程中，非因甲方原因发生的一切安全事故（含人身、财产损害等），均由乙方承担相应责任和费用，并立即报告甲方和建设主管部门；

（9）需甲方确定品牌及型号的材料设备：按照工程量清单要求，且须甲方相关人员认可后方可入场；

（10）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

第十三条 安全责任

1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任，因此产生的赔偿和纠纷由乙方承担和负责处理。

2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

3、应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的保险、安全生产和劳动保护等措施，加强人员的安全教育及施工作业安全管理。

第十四条  违约责任

1、若因乙方原因造成本工程验收经整改后仍不能通过的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此造成的一切损失并向甲方支付合同结算金额的20%作为违约金。

2、乙方如未按经确认的工期计划中的要求，完成节点工期的，每发生一次支付甲方违约金1000-2000元/天。

3、因乙方原因不能按期完工，按1000元/天向甲方支付违约金。延期超过5天，甲方有权解除合同，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4、合同履行期间，甲方因项目实际情况需要提前终止合同的，双方根据乙方对工程已实施的、经甲方认可的、合格工作量进行结算。已经支付的费用，应多退少补。

5、合同签订后乙方不得单方面提出终止或解除合同，否则，视为乙方违约，乙方除返还已经收取的款项以外，还须按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，违约金数额不足以弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

6、如果发生恶意停工恶意闹事，每发生一次向甲方支违约金5000元。

7、本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼费以及合理的调查费、律师费、鉴定费、差旅费等相关费用。

8、以上违约及其他违约，甲方可在应付工程款或乙方履约保证金中直接扣除违约金并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

第十五条 终止条款

因不可抗力致使合同延迟履行或无法履行的，遭受不可抗力影响的一方应在不可抗力事由发生后五日内书面通知对方，双方确认后互不承担责任，可协商延长合同履行的期限或者终止合同。

第十六条  争议解决的方式

甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

第十七条  本合同自甲乙双方确认并盖章之日起生效，自双方履行完毕各自的义务后自行终止。

第十八条  本合同一式陆份，甲方双方各执叁份，具有同等法律效力。

第十九条  本合同未尽事宜双方协商解决。

第二十条  双方根据本合同列明的联系方式向对方发出的通知、文件等到达对方在本合同中注明的地址或对方的终端接收设备的，即视为送达，包括但不限于快递、专人送达、邮件、传真等方式，如一方地址或联系方式变更，但未提前书面通知另一方的，则另一方以上述方式发送到原地址的亦视为送达。本协议项下的地址可作为司法文书的送达地址。

（以下无正文）

甲    方（盖章）：                         乙    方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人

或授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）：

地 址：                                   地   址：

电   话：                                 开户银行：

账   号：

电   话：