询 价 采 购 书

我公司是生产光学玻璃/照明玻璃的大型企业，现将公司红外报警系统项目进行询价采购，特发此邀请书。若贵公司愿与光明真诚合作，请按以下要求填写投标文件，并按时回执。

1、企业基本情况：

| 企业全称（填写并盖章） |  | 详细地址 |  |  | 邮政编码 | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 取得质量认证情况/公司同类型经验业绩概括 |  |  |  |  |  |  |

2、方案要求：

（1）名称及目的：都江堰光明光电材料有限责任公司红外报警系统安装采购，要求达到24小时监控监控情况，当有人经过或开启库房门时，自动启动报警，报警信息上传给门卫室，并有相关记录（纸质或电子文档）。

（2）涉及范围：公司物资库房距门卫室约240米左右（走线距离）。

（3）设计及施工要求规范、标准：如需在地上布线，需要将恢复原状。

（4）验收标准：根据方案要求进行验收。

（5）现场踏勘：根据实际要求，有意合作该项目的供应商，请于2020年1月18日前联系并现场踏勘，之后设计具体方案。

3、我公司将结合方案、价格综合评估中标单位。

4、付款条件及方式：签订合同预付30%，方案施工完成支付至总货款的90%，剩余10%作为质保金，质保期一年满后支付。

5、违约承诺：  √A.同意；   B.不同意

a. 按合同约定完成项目施工，延期影响生产的，承担相应责任。

b.货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

6、报价方案由投标人自行按上述要求及现场踏勘沟通要求进行设计，必须满足技术要求内容。

7、投标文件要求

（1）项目方案及报价：包括但不限于技术设计方案，工作原理图，使用设备型号、规格及技术指标，施工周期。

（2）项目报价明细表。

（3）公司营业执照复印件盖鲜章。

（4）法人委托书（非法人投标的）、法人身份证复印件盖鲜章、委托人身份证复印件盖鲜章。

8、投递要求及截止日期：请将投标文件填好密封，外包装上要注明：投标单位名称、项目名称、投标联系人和贴有“开标时才能启封”的密封条，报价单位盖公章后，于2020年1月18日前寄回到：都江堰光明光电材料有限责任公司审计部   收件人：邓建国

9、联系人：何彬	座机：028-85293169	手机：18080417808

地址：都江堰市蒲阳镇经济开发区光泰路10号

都江堰光明光电材料有限责任公司

2020年 1月13日