可控硅、仪器、仪表采购清单

| 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可控硅 | TPH10-0200-S400/210C0 | 台 | 3 |  |
| 可控硅 | TPH10-0150-S400/210C0 | 台 | 3 |  |
| 可控硅 | TPA-B-075 | 台 | 4 |  |
| 数字温度指示调节仪 | SDC36 C36TCOUTA1000 | 台 | 10 | 不带通讯 |
| 变频器 | CIMR-VB4A004 0.75kw | 台 | 2 |  |
| 减量配料控制器 | AC-7100F | 台 | 1 | 不带通讯 |
| 智能双数显计测器 | HB72 | 台 | 1 |  |
| 可编程控制器 | FX3U-64MR | 台 | 1 |  |