J34生产线除尘系统维修

询

价

采

购

文

件

采购人：都江堰光明光电材料有限责任公司

2024年 12月

询价采购邀请函

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司	J34生产线除尘系统维修项目进行询价，欢迎符合条件的供应商前来报价。

一、项目名称：J34生产线除尘系统维修

二、项目简要说明：都江堰光明光电材料有限责任公司J34生产线大修，所涉及的除尘罩、除尘管道等均需更换，且需将该线管道与现使用的脱硝设备并管，且管道要做保温。

三、供应商资质要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织，具有满足本项目所必需的设备和专业技术能力。

（二）本项目不接受联合体询价。

（三）本项目不接受“三无”供应商响应，报价供应商应提供相关证明材料。（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2024年 12月 27 日—2025年 1月 3日 。

五、特别说明：本项目除尘罩尺寸需根据窑炉尺寸设计定制，有意参与本项目的供应商，请于2025年1月2日上午10：30到我司进行现场测量。

六、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2024年1月3日17:00。

（二）报价文件接收地点：成都市都江堰市蒲阳街道光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司财务部

（三）报价文件接收人：邓先生     联系电话：028-87117620

（四）业务咨询联系人：余女士   联系电话：13568842997

（五）误发、迟发、非纸质方式发送报价文件或报价文件无公章的，视为无效资料。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2024年12月27日

第二部分  供应商须知

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 联系人： 余女士 电 话： 028-87117177 |
| 2 | 项目名称 | J34生产线除尘系统维修 |
| 3 | 建设地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：1.具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应；2.具有满足本项目所必需的设备和专业技术能力；3.本项目不接受“三无”供应商响应。（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）。 以上信息资料，均需报价单位盖鲜章。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有疑问的，距采购截止日前二天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 正本 1 份 |
| 10 | 封面上写明 | 都江堰光明光电材料有限责任公司J34生产线除尘系统维修报价文件 |
| 11 | 要求交货期 | 2025年1月26日前完成安装并满足正常使用要求 |
| 12 | 开启截止报价时间 | 2024年12月27日—2025年1月3日 |
| 13 | 现场踏勘 | 2025年1月2日上午10：00-11：30 |
| 14 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 15 | 质保期 | ≥6个月 |

一、供应商参加采购活动应当符合中华人民共和国相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合需方的质量、规格和技术要求。货物在正确安装、正常使用条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，供应商应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后5个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列报价应包括货物费、13%税费以及货物交付使用前的一切费用。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件：详见第五部分报价文件的组成

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查）

六、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内递交到指定地点；

（二）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章或供应商代表签字不齐的；

（三）报价文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变货物规格型号、技术要求的；

（五）其他询价评审小组认为的其他非实质性相应的；

（七）法律、法规规定的其他情况。

七、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

八.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。评审小组由部门有关人员及采购人代表等组成。评审小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：评审小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，评审小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。评审小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（四）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。

九．出现下列情形之一的，评审小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2．因重大变故，采购任务取消的;

3．评审小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十.评审方法和标准

1．本项目采用最低评标价法评审。

2. 投标人对货物的重要尺寸、技术要求应当在报价文件中提供技术支持资料。

3.在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知书》形式通知成交供应商。

第三部分 文件格式

报价文件

项目名称：   J34生产线除尘系统维修

采购单位：  都江堰光明光电材料有限责任公司

报价单位：

年   月   日

报价资料目录

第一部分  承诺函（附件1）

第二部分  法定代表人授权委托书（附件2）

第三部分  报价函（附件3）

第四部分  报价表（附件4）

第五部分  ①企业营业执照复印件

②法人身份证复印件

③授权代表人身份证复印件

④开户资料

⑤提供“实缴资本”、“参保人员”“固定生产经营场所”证明。

⑥其他与本业务相关的资料（如ISO 45001、ISO 9001等）

附件1：

承 诺 函

都江堰光明光电材料有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：

（盖章）

日    期：   年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

都江堰光明光电材料有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位                   （职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                      项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：                  联系电话：

法定代表授权人签字：                 联系电话：

日  期：

附件3：

报 价 函

致：都江堰光明光电材料有限责任公司

根据贵公司                     项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价表（2）有关资格证明文件等。并承诺如下：

1. 所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价税率为    %；

2.交期：

3.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

4. 报价有效期为报价截至日后的_______个日历日。

与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

报价单位名称（公章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日  期：

附件4：

| J34生产线除尘系统维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材质要求 |  | 备注 |
| 一 | 炉顶不锈钢风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400mm不锈钢风管制作安装 5.5米 | 平方 | 7.5 |  |  | SUS304 δ=2mm |  | 以实际验收数量结算 |
| 2 | 300mm不锈钢风管制作安装 6米 | 平方 | 6.1 |  |  | SUS304 δ=2mm |  | 以实际验收数量结算 |
| 3 | 不锈钢吸尘罩制作安装 炉门 800*800*500 | 公斤 | 29 |  |  | SUS304 δ=2mm |  | 尺寸为预估，实际尺寸需到现场实测 |
| 4 | 不锈钢吸尘罩制作安装 炉侧 1800*300*500 | 公斤 | 38.3 |  |  | SUS304 δ=2mm |  | 尺寸为预估，实际尺寸需到现场实测 |
| 5 | 不锈钢吸尘罩制作安装 炉顶 1000*1000*500 | 公斤 | 36.5 |  |  | SUS304 δ=2mm |  | 尺寸为预估，实际尺寸需到现场实测 |
| 6 | Ф300-400mm 304不锈钢法兰制作安装 | 公斤 | 35 |  |  | SUS304 |  | 以实际验收数量结算 |
| 7 | Ф300气动风阀制作安装 | 个 | 1 |  |  | SUS304 δ=2mm |  |  |
| 8 | 碳钢支架制作安装 | 公斤 | 120 |  |  | Q235 |  | 以实际验收数量结算 |
| 9 | Ф300手动风阀制作安装 | 个 | 2 |  |  | SUS304 δ=2mm |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 碳钢主风管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400mm碳钢风管制作安装 35米 | 平方 | 46 |  |  | Q235 δ=2mm |  | 以实际验收数量结算 |
| 2 | 碳钢支架制作安装 6个 | 公斤 | 660 |  |  | Q235 |  | 以实际验收数量结算 |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 主风管保温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ф550保温铁皮 426 53米 | 平方 | 100.7 |  |  |  |  | 以实际验收数量结算 |
| 2 | 60mm硅酸铝针刺毯 | 平方 | 120 |  |  |  |  | 以实际验收数量结算 |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.币种：人民币。

- 2.以上单价包含材料费、人工费、机械费、13%增值税、利润等一切费用。

- 3.发票：完成维修后，经双方按实际数量验收合格，供方开具符合相关法规的税率为     %  的增值税专用发票，购方收到发票后30日内支付货款总额的90%，余10%作为质保，6个月后无息支付。

- 4.以上报价为唯一报价，不可做区间报价，区间报价文件无效。

5.询价文件中未列出的在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

报价单位名称（盖章）：              报价单位代表签字：

第五部分  ①企业营业执照复印件

②法人身份证复印件

③授权代表人身份证复印件

④开户资料

⑤提供“实缴资本”、“参保人员”、“固定生产经营场所”相关证明材料。

⑥其他与本业务相关的资料（如ISO 45001、ISO 9001等）