询 价 采 购 书

我公司是生产光学玻璃/照明玻璃的大型企业，现将公司可燃气体泄漏报警项目进行询价采购，特发此邀请书。若贵公司愿与光明真诚合作，请按以下要求填写投标文件，并按时回执。

1、企业基本情况：

| 企业全称（填写并盖章） |  | 详细地址 |  |  | 邮政编码 | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 取得质量认证情况/公司同类型经验业绩概括 |  |  |  |  |  |  |

2、方案要求：

（1）项目名称及目的：都江堰光明光电材料有限责任公司可燃气体泄漏报警项目，要求达到24小时监控可燃气体泄漏情况，当空气中浓度超标时，自动启动声光报警，探测器信号都分别上传给值班室或控制室，自动切断气源。

（2）涉及范围：光玻车间天然气用气管路及用气环境；特玻车间天然气管路及用气环境；特玻车间氢气、氧气用气管路、用气环境及氢氧气存放点；食堂天然气用气管路及用气环境。

（3）设计及施工要求规范、标准：《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）、《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)

（4）验收标准：按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）标准验收。

（5）现场踏勘：根据实际要求，有意合作该项目的供应商，请于11月15日前联系并现场踏勘，之后设计具体方案。

3、我公司将结合方案、价格综合评估中标单位。

4、付款条件及方式：签订合同预付30%，方案施工完成支付至总货款的80%，安全标准化验收合格支付10%（超6个月未实施安全标准化验收视为合格），剩余10%作为质保金，质保期一年满后支付。

5、违约承诺：  √A.同意；   B.不同意

a. 按合同约定完成项目施工，延期影响生产的，承担相应责任。

b.货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

6、报价方案由投标人自行按上述要求及现场踏勘沟通要求进行设计，必须满足技术要求内容。

7、投标文件要求

（1）项目方案及报价：包括但不限于技术设计方案，工作原理图，使用设备型号、规格及技术指标，施工周期。

（2）项目报价明细表。

（3）公司营业执照复印件盖鲜章。

（4）法人委托书（非法人投标的）、法人身份证复印件盖鲜章、委托人身份证复印件盖鲜章。

8、投递要求及截止日期：请将投标文件填好密封，外包装上要注明：投标单位名称、项目名称、投标联系人和贴有“开标时才能启封”的密封条，报价单位盖公章后，于2019年11月21日前寄回到：都江堰光明光电材料有限责任公司审计部   收件人：邓建国

9、联系人：罗女士	座机：028-85293169	手机：18117914033

地址：都江堰市蒲阳镇经济开发区光泰路10号

都江堰光明光电材料有限责任公司

2019年 11月11日