都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 2#生产线变压器及控制柜 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年3月4日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔上变压器 | 320KVA | - 一次电压：380v，一次电流：456A，二次电压：160-220v，二次电流： 恒功率 | 1台 |  | 二次开放绕组 |
| 2 | 熔中变压器 | 500KVA | - 一次电压：380v，一次电流：760A，二次电压：200-260v，二次电流： 恒功率 | 1台 |  |  |
| 3 | 启动变压器 | 200KVA | - 一次电压：380v，一次电流：304A，二次电压：100-220v，二次电流： 恒功率 | 1台 |  |  |
| 4 | 熔上电极调压控制柜 | 与1变压器配套 | - 1、面板显示带电压、电流、功率、电阻转换显示； 2、触发系统带过流、过热保护； 3、控制系统具备恒电流和恒功率两种控制方式。 | 1面 |  | 以1、2、3项所需变压器匹配 |
| 5 | 熔中电极调压控制柜 | 与2变压器配套 |  | 1面 |  |  |
| 6 | 熔下电极调压控制柜 | 与3变压器配套 |  | 1面 |  |  |
| 注：1、产品质量符合国家及行业标准。 - 有意者可以现场了解或电话咨询相关技术要求。 3、报价均含送货到厂运输、调试费用，含13%增值税。 |  |  |  |  |  |  |

三、我公司将以报价确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后90日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。

五、交货期：合同签订后30天送货到采购方公司。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七 、报价文件要求

- 报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

- （二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电2#生产线变压器及控制柜 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年3 月4日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182

技术咨询人：朱先生：13088088368

都江堰光明光电材料有限责任公司

2021年2月25日