都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 33#生产线干式变压器维修 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年7月19日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 变压器相关参数 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相干式变压器维修 | SG-300 | 额定容量：300KVA 恒功率 相数：3相 一次测电压：420V 380V 二次测电压：120V 160V 240V 联结组别：Yyno，绝缘等级：F 短路抗阻：4.28%，加装风机及温控器 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 三相干式变压器维修 | SG-200 | 额定容量：200KVA 恒功率 相数：3相 一次测电压：420V 380V 二次测电压：120V 160V 240V 联结组别：Yyno，绝缘等级：F 短路抗阻：4.28%，加装风机及温控器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 单相干式变压器维修 | DG-150 | 额定容量：150KVA 相数：单项 一次测电压： 380V 二次测电压：200V 260V 340V 450V 580V二次侧电压均工作在恒功率状况，即各档功率均为150KVA工作环境：多粉尘； 工作温度5-50℃； 加装风机冷却及温度显示控制装置 | 台 | 1 |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、产品质量符合国家及行业标准。 - 报价均含送货到厂运输费用和13%增值税。 - 有意合作的供应商，可以到现场考察或电话咨询确定其他技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后30日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。

四、交货期：合同签订后 15 天送货到采购方公司安装调试到位。

五、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

六 、报价文件要求

- 报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

- （二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电33#线干式变压器维修报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年7 月19日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182。

技术情况咨询人：李  工：13568910710。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2021年7月13日