成都光明光电仪器有限公司

供电改造项目采购

项目采购编号：（ 2021）GY—1

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电仪器有限公司

中国·四川

2021年8月

## 目    录

## 第一章  询价采购公告

## 第二章  供应商须知

## 第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

## 第四章  响应文件格式

## 第五章  评审方法

## 第六章  工程量清单

## 第七章  图纸

## 第一章  询价采购公告

成都光明光电仪器有限公司拟对 光仪生产园区供电设施、设备系统改造， 项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.采购项目编号：（ 2021）GY—1

2.采购项目名称：光仪生产园区供电设施、设备系统改造工程

3.采购内容：

(1)2台800KVA干式变压器(型号：SCB11-800/10  800KVA)的采购、安装、调试和原变压器拆除等。

(2)供电改造方案的设计、申请、新设备供电局开通手续办理、检测、通电验收及竣工资料等，该工程为交钥匙工程。

部分主要内容明细

| 序号 | 项 目 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB11-800kVA | 2 | 台 |
| 2 | 母线槽 | 1600A/4 |  | 米 |
| 3 | 母线槽配件 |  |  | 项 |
| 4 | 高压环网柜 | HXGN-12 |  | 台 |
| 5 | 低压框架断路器 | 2000A | 2 | 台 |
| 6 | 高压电缆 | YJV-3×70 |  | 米 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

4.工期：  60天 ，开工之日起计算。

二、供应商资格要求

| 序号 | 文件内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资质要求 | - 输变电工程专业承包贰级及以上资质； - 具备承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上； 3）安全生产许可证。 |  |
| 2 | 设备制造商的相关资质要求 | 必须入选国网四川省电力公司2018年度集体企业备选分包商名录和集体企业核心分包商名录 |  |
| 3 | 施工要求 | 报价人应满足询价人的生产要求 |  |
| 4 | 售后服务承诺函 |  |  |
| 5 | 近3年完成的类似项目情况表 | 至少两个100万以上类似工程案例证明文件 |  |
| 6 | 项目人员配备 | 项目经理应具备机电工程专业二级建造师资格证，拟配备的主要人员应有安全员、质量员、施工员、劳务员、资料员、材料员，其中安全员和施工员必须具有四川省安监局颁发的施工安全预防与事故隐患排查培训证； |  |

三、询价采购文件的获取

1.询价采购文件自  2021 年  8 月 26 日至  2021 年9月 8日（北京时间，法定节假日除外），在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）获取。

2.询价采购文件售价：  /  元人民币 （询价采购文件售后不退, 响应资格不能转让）。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：  2021   年 9月 15  日10:00（北京时间）。

2.询价地点：    成都光明光电仪器有限公司资产管理部   。

3.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达或邮寄询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上发布。

- 联系方式

采购人： 成都光明光电仪器有限公司

询价人： 成都光明光电仪器有限公司

通讯地址： 成都市新都区金光路333号

邮    编： 610100

联 系 人： 杨伟

联系电话： 13668206066

2021  年   8 月 25  日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 | R无 有，最高限价： 万元。 |
| 2 | 联合体询价 | √不接受 □接受 |
| 3 | 询价保证金 | √不要求。 □要求，金额： 元（询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的2%）； 交款方式：询价保证金可以以电汇、网银方式或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，电汇、网银方式交款应在递交响应文件截止时间前到账（因便于查询保证金是否到账，建议供应商提前三日到账，如因未到账造成的任何责任，由供应商自行承担）； 收款单位： ； 开 户 行： ； 银行账号： ； 交款截止时间：XXX（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）； 注：1. 询价保证金应当从供应商基本账户转出； 2. 询价保证金的交纳以银行到账时间为准。 |
| 4 | 履约保证金 | √不要求。 □要求，履约保证金的形式： ； 履约保证金的金额： 元； 交款方式： ； 收款单位： ； 开 户 行： 。 银行账号：XXX。 交款时间：供应商确认通知单发放后，政府采购合同签订前。 |
| 5 | 现场踏勘 | □无。 √有，现场踏勘时间： 2021年8月 26 日至9月14日期间上午10:00—下午16:00（公休日除外） ； 地点： 成都市新都区金光路333号 ； 联系人：陈平 电话：13032875945 无现场踏勘的投标无效 |
| 6 | 询价服务费 | √无。 □有： |
| 7 | 封面注明 | 项目编号：（2021）GY-1 项目名称：光仪生产园区供电设施、设备系统改造工程 供应商名称： |
| 8 | 递交响应文件地点 | 成都光明光电仪器有限公司资产管理部 |
| 9 | 评审办法 | √最低评标价法； □综合评分法。 |

## 一、总  则

### 1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述的工程采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是 成都光明光电仪器有限公司   。

### 3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

4.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起  60   天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价采购文件规定的期限，但不得短于询价采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.知识产权

5.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 二、询价采购文件

### 1．询价采购文件的构成

1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 2. 询价采购文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

2.2 采购人/采购代理机构对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价采购文件的供应商，同时在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日5个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 3. 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在询价采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将在成都光明光电股份有限公司官网公布（http://www.cdgmgd.com//）。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 三、响应文件

### 1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

### 2.响应文件的语言

2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的询价采购文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2响应文件需准备电子文件   1 份，纸质文件 2 份。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称、分包号和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.6响应文件需要逐页编目编码。

6.7响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购可以接收邮寄的响应文件。

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构/采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 四、询价及评审过程

## 询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

## 五、成交事项

## 1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 2.供应商成交后，拒绝领取供应商确认通知单的，采购人将于公告之日届满后起5个工作日内发出供应商确认通知单。

## 3.供应商确认通知单对采购人和成交人均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

## 六、合同事项

## 1.签订合同

1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起5日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包

2.1 经采购人同意，允许成交供应商依法将部分内容以分包方式履行合同。分包应当在合同签订之前征得采购人同意，分包给符合资质条件的供应商，分包供应商履行的分包项目的具体技术要求等，必须与响应文件一致。

2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.履行合同

5.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照国家的有关规定进行处理。

5.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。

## 七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、质疑和投诉

1. 询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2. 询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司（审计法规部），

联系人：于文锋  联系电话： 13880008309

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

一、采购项目概况

1.项目名称：光仪生产园区供电设施、设备系统改造工程

2.项目地点：成都市新都区金光路333号

3.使用单位：成都光明光电仪器有限公司

4.项目简介： 2台干式变压器（SCB11-800/10  800KVA）的采购、安装、调试、用电开通手续办理等。

二、商务要求

1.竣工期：60日公历天，具体时间计算按合同约定。

2.合同签订且乙方进场施工后  10个工作日内，支付合同价款的30%（不含暂列金）；工程完工并通过甲方验收合格之日起  10个工作日内支付合同价款的 50%  （不含暂列金）；工程验收合格，工程竣工资料整理完毕并办理移交，并经使用单位决算审计后10个工作日内支付合同价款的 17%  （不含暂列金），以上结算支付后，合同总价款支付至  97% ；剩余  3% 作为质量保证金。当质保期满一年且无质量争议甲方向乙方无息支付质量保证金的 3%

3.售后要求：在质保期内工程质量发生问题，供应商应积极配合采购人进行整改且采购人有权要求质保期从整改之日起重新计算。

4.安装调试及验收要求：无条件积极响应采购人的相关要求。

三、技术要求

1.具体采购范围描述

要求踏勘现场进行设计，就原2台变压器拆除和2台新变压器及相关配套设施的安装、调试、验收合格至正式通电、达到交钥匙工程等列出工程清单。供应商根据工程清单内容自行列项报价

2.主要技术指标及性能要求:

A、变压器型号：（SCB11-800/10  800KVA）

B、质量标准：达到国家和地方的相关供电标准要求。

第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

（采购人/采购代理机构名称）：

本授权声明：      （单位名称）,    （法定代表人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：       ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

（采购人/采购代理机构名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。（附资格条件相关证明）

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品或资料，则我公司提供的样品或资料即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品或资料的性能和质量负责，因样品或资料存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

（采购人/采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“            ”项目询价采购文件（项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工程：2台干式变压器采购、安装、调试，开通用电手续办理等，报价为人民币          万元（大写：                ）见报价明细表。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件      份，纸质文件    份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起   60    天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX

五、报价明细表

| 序号 | 系统配置 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 配置要求及性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | （SCB11-800/10 800KVA） |  | 2 | 台 |  |  | 达到国家和地方的相关供电标准要求。提供产品合格证 |
| 2 | 母线槽 | 1600A/4 |  |  | 米 |  |  |  |
| 3 | 母线槽配件 |  |  |  | 项 |  |  |  |
| 4 | 高压环网柜 | HXGN-12 |  |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 低压框架断路器 | 2000A |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 高压电缆 | YJV-3×70 |  |  | 米 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

六、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

七、项目人员一览表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 八、已标价工程量清单

九、技术标准与要求

（满足技术规格要求，格式不限）

## 第五章  评审方法

## 1.总则

1.1 评审工作由采购人/采购代理机构组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

## 2.评审方法

2.1本项目评审方法为：最低评标价法。

## 3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

## 4.推荐成交供应商

## 询价评审小组按照评标报价由低到高的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。（最低评标价法适用）

## 5.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人构招向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

## 6.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

## 7.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上公告详细理由。

8.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

8.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

8.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

8.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

8.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

8.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

8.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

8.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章 工程量清单（另册）

- 所有报价清单项目在满足工程量清单要求的同时，均应满足技术标准与要求；

- 技术标准与要求中与工程量清单不一致的地方以工程量清单为准。

第七章 图纸（另册）