都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 冷干风设备 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2021 年11月28日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 相关参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | - 排气量：2m³/min - 最大工作压力：10.5bar - 排气温度：环境温度+10℃ - 冷却方式：风冷 - 额定功率/电压：15KW/400V/50HZ - 噪音：小于74分贝 | 台 | 1 |  | 合资品牌或外资品牌 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | - F55 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 精密过滤器 | - DD45+ | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 精密过滤器 | - PD45+ | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 活性炭过滤器 | QD45+ | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 无缝钢管 | φ32（外径） | 米 | 60 |  | 含安装管道费 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、我公司将以报价确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后30日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。

五、交货期：合同签订后 25 天送货到采购方公司安装调试到位。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七 、报价文件要求

- 报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

- （二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电冷干风设备报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2021年11 月28日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2021年11月19日