都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 变压器加有载调压开关、变压器年检 组织询价，特邀贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器加有载开关 | S9-1250/10 | 1 |  | 5档有载开关，低压端每档10伏，需出据实验合格报告 |
| 2 | 变压器年检实验、吊芯检测 | S9-1600/10 | 1 |  | 需出据实验合格报告 |
| 3 | 变压器小修、实验 | HSG-250 | 1 |  | 小修实验、电阻、变比、绝缘、耐压实验合格报告 |

三、我公司将以报价确定合作供应商。

四、付款条件及方式：

（一）改造、维修完成验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后30日内，需方支付合同货款总额90%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。

五、交货期：合同签订后 15 天送完成改造、维修、测试。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七、报价文件要求

- 报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

- （二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章和CCC证书、变压器相关资质，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：变压器加有载调压、变压器年检报价资料、报价单位名称（盖公章）。于2021年12月17日中午12:00前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况联系人：童先生：15308193182

都江堰光明光电材料有限责任公司

2021年12月10日