都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 厂房屋顶、天沟维修 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2022年3月15日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间屋顶 夹芯彩钢瓦更换 | 屋面采用瓦楞夹芯板外层0.426mm彩钢板湖蓝色+50mm泡沫夹芯+内层0.376mm彩钢板 | 2255㎡ |  |  | 数量为预估数量，以实际更换数量结算 |
| 2 | 屋顶排水天沟更换 | 镀锌钢板 宽400*深200*厚度3mm 宽600*深120*厚度3mm | 51m |  |  |  |
| 3 | 屋顶彩钢瓦更换 | 单层彩钢瓦 厚度：0.426 | 688㎡ |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、产品质量符合国家及行业标准。 - 投标单位必须要有钢结构安装、维护资质。 - 有意者可以到现场查看。 - 报价含运费、安装更换费用、吊车费用、安全费用等，含专用增值税。 - 更换屋顶时因施工方原因造成的屋顶漏水请施工方把漏水的地方必须要处理好，不能作为屋顶漏水处理而再单独结算。 |  |  |  |  |  |  |

三、我公司将以报价确定供应商。

四、付款条件及方式：

1、合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%；

2、更换完成并验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后60日内，需方支付合同总款的60%。

3、剩余10%作为质保金，自验收合格之日起12个月后，5个工作日内全部支付。

五、交货期：合同签订后50天内完成所有更换内容。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七 、报价文件要求

（一）报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电厂房屋顶、天沟维修 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2022年3月15日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182

技 术 咨 询 人：袁先生：13688329741

都江堰光明光电材料有限责任公司

2022年3月9日