都江堰光明光电材料有限责任公司

询价采购书

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就山特UPS不间断电源采购项目由于第一次询价报价单位不足三家，现组织进行第二次询价，报价函截止回函时间：  2022 年5月22日，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山特C2KNA UPS不间断电源 | - 额定容量：1600W - 输入电压：115-300VAC - 输入频率：40-70HZ - 输出电压：220*（1±2%）VAC（电池模式下） - 输出频率：50HZ±0.05HZ（电池模式下） - 外形尺寸：190*393*328 - 电池备用时间：>4.5分钟 - 电池充电时间：7小时回冲至90% - 转换时间：0ms时间切换 - 输出插座*数量：国标10A*4 - 输出功因：>0.9 - 过载能力：105%-150%，47s-25s;150%-200%，25s-300ms - LED指示灯：负载、电池供电、运行指示灯 - 电池放电：当输入电压断电时每4秒一叫，当电池将用尽每一秒一叫 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、产品符合国家标准。 2、产品满足技术要求的相关内容。 4、报价均含13%增值税专用发票及送货到厂、安装调试费。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、我公司将以价格确定供应商。

四、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）货到安装使用验收合格，供方开具全额增值税发票（税率13%）后30日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，从验收合格之日起计算壹年后，由需方无息支付供方。

五、交货期：合同签订后 20 天送货到采购方公司安装调试到位。

六、违约承诺：  £A.同意；   £B.不同意

1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

七 、报价文件要求

- 报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

- （二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电山特UPS不间断电源采购项目报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2022年5 月22日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2022年5月16日