
都江堰光明光电材料有限责任公司
询价采购书
供应商：
都江堰光明光电材料有限责任公司就 抽风除尘设备维修 采购组织询价，报价函截止回函时间：  2022 年5月31日，欢迎贵司前来报价。
一、企业基本情况
	企业全称（填写并盖章）
	详细地址
	法人代表

	
	
	

	业务联系人
	
	联系电话
	

	取得资质情况
	

	主要业绩
	


二、产品报价
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	滤芯
	90*1300
	支
	100
	
	除尘器用 

	2
	脉冲管
	
	根
	12
	
	除尘器用

	3
	胶条
	
	套
	1
	
	除尘器盖用

	4
	PP管道
	直径600mm，厚5mm
	米
	45
	
	

	5
	PP管道
	直径500mm，厚5mm
	米
	12
	
	

	6
	PP弯头
	直径600mm，厚5mm
	个
	1
	
	

	7
	PP弯头
	直径500mm，厚5mm
	个
	3
	
	

	8
	PP变径弯头
	600变500
	个
	1
	
	

	9
	镀锌管道400
	厚度0.8
	米
	30
	
	

	10
	镀锌管道300
	厚度0.8
	米
	40
	
	

	11
	镀锌弯头300
	厚度0.8
	个
	6
	
	

	12
	镀锌弯头400
	厚度0.8
	个
	6
	
	

	13
	镀锌马鞍400
	厚度0.8
	个
	3
	
	

	14
	镀锌马鞍200
	厚度0.8
	个
	9
	
	

	15
	管道拆除安装
	
	套
	1
	
	

	合计人民币金额（大写）：                             （￥：       元）

	注：1、产品质量符合国家及行业标准。

除尘设备尾气排放颗粒物需小于30mg/m³。

有意投标者，需现场踏勘。
报价均含送货到厂运输费用、安装费用和13%增值税。

数量为预估数量，以实际使用量结算。


三、付款条件及方式：

（一）合同签订后5个工日内，支付预付款30%；

（二）设备维修完成，运行正常并检验排放达标，供方开具全额增值税发票（税率13%）后30日内，需方支付合同货款总额60%。

（三）货款总额的10%作为质保金，质保期为壹年，以验收合格之日起计算，期满5个工作日内，需方无息支付供方。
四、交货期：合同签订后 10 天送货到采购方公司并调试合格。
五、违约承诺：  (A.同意；   (B.不同意
1.按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。
2.发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。
六 、报价文件要求
报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

（二）投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章和环保工程相关资质，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电抽风除尘设备维修报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2022年5 月31日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司财务部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。
（三）主要业绩可根据实际情况填写，报价资料中，营业制造复印件、封面报价单位名称、法人授权委托书（如有）、企业全称和骑缝等地方需加盖公章（或合同章）。
（四）业务情况咨询人：童先生：15308193182。

                            都江堰光明光电材料有限责任公司
2022年5月25日

