成都光明光电股份有限公司

冷却塔、循环水系统维护保养内容

询价比价函

成都光明光电股份有限公司

目    录

第一部分  报价须知

第二部分  报价文件的组成（递交文件组成）

第三部分  报价明细（递交文件组成）

比价选优日程安排

| 时 间 | 日程安排 |
| --- | --- |
| 2022年8月5日 | 发送邀请比价文件 |
| 8月15日 16：30 | 递交报价文件截止时间 |
| 8月9日 | 现场勘察，答疑时间 |
| 8月18日前 | 询价比价结果通知 |

备注：看现场请联系，刘工：18108124270   任工：13880313936

请来公司现场勘察人员必须按照公司疫情防控工作要求严格执行：

- 到现场出示健康码、行程码，扫场地码；

- 要求24小时核酸报告。

成都光明光电股份有限公司

冷却塔、循环水系统维护保养内容

邀请比价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要

- 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：冷却塔、循环水系统维护保养内容询价比价

3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

4、评选方式：综合评定(价格、专业能力、备件品牌、历史业绩、质保等)。

1、报价文件包括：

（1）报价函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书（若有授权）和身份证明。

        - 营业执照年检及营业执照副本复印件；

        - 组织机构代码证年检；税务登记证；

        - 具有专业冷却塔维修经验，并附上贵公司历史维修业绩。

备注：以上资料不全，视为报价无效。

2、报价说明

（1）报价中的单价和总价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价和总价报价是重要的评标依据。

（3）

3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：

第二部分  报价文件的组成

第三部分  报价明细

（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

4、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2022年8月15日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部 向颖 收。电话：88456106邮编：610100

第二部分 报价文件的组成

### 1、报 价 函

致：      {询价人}

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司冷却塔、循环水系统维护保养报价询价比价函及技术参数要求，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  13%增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

### 3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

### 4、售后服务承诺

（1）我方承诺该冷却塔系统维护保养内容工期为  天，质保  年。

（2）在保养维护期内若出现故障，我方技术人员在   小时内赶到现场维修。

（3）……（请自拟，售后服务将是本次比价选优中的一个重要评价因素）

请按以下附件表格报价

- 参照公司冷却塔系统维护保养内容附件

- 不按此表格报价，视为不响应，报价文件将作废处理。

- 请标明含税价税率。

附件

- 冷却塔维护保养报价

| 序号 | 项目 | 数据 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区冷却塔维护保养 | RT-300U/DB | 2 | 台 |  |  |
| 2 | B区冷却塔维护保养 | RY-300U/DB*3 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | C区冷却塔维护保养 | RT-100 | 1 | 台 |  |  |

冷却塔的维护工程量：

A区冷却循环塔型号为:菱电RT-300U/DB,流量300m3/h*2套，单机功率5.5kw；

B区冷却循环塔型号为：良机RY-300U/DB, 流量300m3/h*3套，单机功率5.5kw；

C区冷却循环塔型号为菱电RT-100, 流量100m3/h*1套，单机功率3.0kw；

冷却塔的维护工作内容：

对冷却塔内循环水管网进行局部清洗除垢；

对冷却塔内外、塔底、塔顶部位、填料、管路等所有部位均需清洗。

对冷却塔体局部破损件就行修复；

对循环水池水质进行检测，对不合格循环水就行置换；

疏通冷却塔积水盆排水管，对锈蚀的排水管进行除锈、刷防锈漆、面漆。

对锈蚀的冷却塔防护栏进行除锈、刷防锈漆和面漆。

冷却塔风机轴承打润滑油；

冷却风扇传动皮带的校正维护或更换；

B区1台冷却塔损坏电机的修复；

冷却塔非正常跑冒滴漏的修复维护（单边散风口参考2200*2400mm）；

二、循环水处理清单报价

A07循环水处理系统维护保养报价表：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统 | TDZY-12 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 在线硬度仪加装 | 由B区搬迁过来 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 硬度分析试剂 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 硬度分析仪与现有水系统PLC连锁（程序修改+PLC柜相关元器件加装） |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 9 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |

B区循环水处理系统维护保养报价表：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统 | DJL-15 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 盐液系统更换 | 304不锈钢双罐 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 7 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |

C区循环水处理系统维护保养预算清单表（以下报价不包含树脂填料更换费用，因所搬迁设备已多年未使用，内部树脂性能需设备调试投运后进行连续4个周期以上通过准确判断交换能力是否受到破坏，所以暂未纳入报价）：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器由B区拆卸搬运到C区 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统由B区拆卸搬运到C区 | DSL-20*2 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分B区拆卸搬运到C区 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 钠离子交换器安装 | EIXM-10（含损坏小件更换） | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 循环水过滤系统安装 | DJL-12（含损坏小件更换管路） | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 管路安装 | DN50（总进水和出水） | 60 | 米 |  |  |
| 7 | 控制线路安装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 过滤器进出口阀 | DN80（含配套法兰） | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 11 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |