成都光明光电股份有限公司

冷却塔、循环水系统维护保养内容

询价比价函

成都光明光电股份有限公司

目    录

第一部分  报价须知

第二部分  报价文件的组成（递交文件组成）

第三部分  报价明细（递交文件组成）

比价选优日程安排

| 时 间 | 日程安排 |
| --- | --- |
| 2022年10月8日 | 发送邀请比价文件 |
| 10月17日 16：30 | 递交报价文件截止时间 |
| 10月10日 | 现场勘察，答疑时间 |
| 10月21日前 | 询价比价结果通知 |

备注：看现场请联系，刘工：18108124270   任工：13880313936

请来公司现场勘察人员必须按照公司疫情防控工作要求严格执行：

- 到现场出示健康码、行程码，扫场地码；

- 要求24小时核酸报告。

成都光明光电股份有限公司

冷却塔、循环水系统维护保养内容

邀请比价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要

- 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：冷却塔、循环水系统维护保养内容询价比价

3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

4、评选方式：综合评定(价格、专业能力、历史业绩等)。

综合评分明细表：

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务（6%） | 对供应商业绩的评定（6%） | 供应商具有在国内外进行过类似项目的业绩（附销售合同及验收报告），每提供一个业绩得2分，最高6分. |
| 2 | 技术（14%） | 对技术要求的响应程度（10%） | 根据所响应项目对询价文件的第一部分第三点的技术要求的响应性进行评价，满分10分。有一项条款不满足扣2分，超过3项不满足作废标处理 。 |
|  |  | 培训（4%） | 根据培训方案的合理性及可行性进行评价，满分4分。按照三个等级评分：优：4分；良：3分；一般：2-0分。 |
| 3 | 报价评分标准（80%） | 报价（80%） | （1）最低价满分 （2）高于最低价，按照每高于最低价1%扣0.5分，最多扣20分 |
| 4 | 总分 评分标准 | / | 100分 |

1、报价文件包括：

（1）报价函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书（若有授权）和身份证明。

        - 营业执照年检及营业执照副本复印件；

        - 组织机构代码证年检；税务登记证；

        - 具有专业冷却塔维修经验，并附上贵公司历史维修业绩。

备注：以上资料不全，视为报价无效。

2、报价说明

（1）报价中的单价和总价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价和总价报价是重要的评标依据。

3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：

第二部分  报价文件的组成

第三部分  报价明细

（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

4、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2022年10月17日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部 向颖 收。电话：88456106邮编：610100

二、商务要求

1.最高限价：14万元。

2.质保期至少一年。

2.付款方法和条件：签订合同后，预付30%的合同价款，完工并验收后，开具13%全额的增值税专用发票，支付合同价的65%，剩余5%作为质保金，一年后支付。

3.售后要求：在质保期内合同工程发生任何缺陷或质量问题，供应商应积极配合采购人进行整改且采购人有权要求质保期从整改之日起重新计算。

4.安装调试及验收要求：无条件积极响应采购人的相关要求。

5.软水系统安装、维修、调试及验收后，需培训工人正确使用维护设备方法。

三、技术要求

（一）冷却塔的维护工作内容：

对冷却塔内循环水管网进行局部清洗除垢；

对冷却塔内外、塔底、塔顶部位、填料、管路等所有部位均需清洗。

对冷却塔体局部破损件就行修复；

对循环水池水质进行检测，对不合格循环水就行置换；

疏通冷却塔积水盆排水管，对锈蚀的排水管进行除锈、刷防锈漆、面漆。

对锈蚀的冷却塔防护栏进行除锈、刷防锈漆和面漆。

冷却塔风机轴承打润滑油；

冷却风扇传动皮带的校正维护或更换；

B区1台冷却塔损坏电机的修复；

冷却塔非正常跑冒滴漏的修复维护（单边散风口参考2200*2400mm）；

A区冷却循环塔型号为:菱电RT-300U/DB,流量300m3/h*2套，单机功率5.5kw；

B区冷却循环塔型号为：良机RY-300U/DB, 流量300m3/h*3套，单机功率5.5kw；

C区冷却循环塔型号为菱电RT-100, 流量100m3/h*1套，单机功率3.0kw；

（二）循环水处理系统维护保养及搬迁调试内容：

A07循环水处理系统维护保养内容：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |
| 2 | 循环水过滤系统 | TDZY-12 | 1 | 套 |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |
| 4 | 在线硬度仪加装 | 由B区搬迁过来 | 1 | 套 |
| 5 | 硬度分析试剂 |  | 1 | 套 |
| 6 | 硬度分析仪与现有水系统PLC连锁（程序修改+PLC柜相关元器件加装） |  | 1 | 套 |
| 7 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |

B区循环水处理系统维护保养内容：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |
| 2 | 循环水过滤系统 | DJL-15 | 1 | 套 |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |
| 4 | 盐液系统更换 | 304不锈钢双罐 | 1 | 套 |
| 5 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |

C区循环水处理系统维护保养内容：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器由B区拆卸搬运到C区 | EIXM-12 | 1 | 套 |
| 2 | 循环水过滤系统由B区拆卸搬运到C区 | DSL-20*2 | 1 | 套 |
| 3 | 控制电器部分B区拆卸搬运到C区 |  | 1 | 套 |
| 4 | 钠离子交换器安装 | EIXM-10（含损坏小件更换） | 1 | 套 |
| 5 | 循环水过滤系统安装 | DJL-12（含损坏小件更换管路） | 1 | 套 |
| 6 | 管路安装 | DN50（总进水和出水） | 60 | 米 |
| 7 | 控制线路安装 |  | 1 | 套 |
| 8 | 过滤器进出口阀 | DN80（含配套法兰） | 4 | 个 |
| 9 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |

第二部分 报价文件的组成

### 1、报 价 函

致：      {询价人}

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司冷却塔、循环水系统维护保养报价询价比价函及技术参数要求，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  13%增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）

单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）

年       月     日

### 3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______

身份证号码：                 职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：           年            月         日

### 4、售后服务承诺

（1）我方承诺该冷却塔系统维护保养内容工期为  天，质保  年。

（2）在保养维护期内若出现故障，我方技术人员在   小时内赶到现场维修。

（3）……（请自拟，售后服务将是本次比价选优中的一个重要评价因素）

请按以下附件表格报价

- 参照公司冷却塔系统维护保养内容附件

- 不按此表格报价，视为不响应，报价文件将作废处理。

- 请标明含税价税率。

5、技术应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

6、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

附件

- 冷却塔维护保养报价

| 序号 | 项目 | 数据 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区冷却塔维护保养 | RT-300U/DB | 2 | 台 |  |  |
| 2 | B区冷却塔维护保养 | RY-300U/DB*3 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | C区冷却塔维护保养 | RT-100 | 1 | 台 |  |  |

二、循环水处理清单报价

A07循环水处理系统维护保养报价表：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统 | TDZY-12 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 在线硬度仪加装 | 由B区搬迁过来 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 硬度分析试剂 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 硬度分析仪与现有水系统PLC连锁（程序修改+PLC柜相关元器件加装） |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 9 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |

B区循环水处理系统维护保养报价表：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统 | DJL-15 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分 | 与设备配套 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 盐液系统更换 | 304不锈钢双罐 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 7 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |

C区循环水处理系统维护保养预算清单表（以下报价不包含树脂填料更换费用）：

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子交换器由B区拆卸搬运到C区 | EIXM-12 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 循环水过滤系统由B区拆卸搬运到C区 | DSL-20*2 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 控制电器部分B区拆卸搬运到C区 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 钠离子交换器安装 | EIXM-10（含损坏小件更换） | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 循环水过滤系统安装 | DJL-12（含损坏小件更换管路） | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 管路安装 | DN50（总进水和出水） | 60 | 米 |  |  |
| 7 | 控制线路安装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 过滤器进出口阀 | DN80（含配套法兰） | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 水系统整机调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 税金预估 |  | 13% | 系数 |  |  |
| 11 | 合计维保费 |  |  |  |  |  |

注：搬迁设备现能正常使用，保证搬迁完后完好无损能正常运行。

合同模板见以下附件:

冷却塔系统维护保养协议

甲方： 成都光明光电股份有限公司

乙方：

为保障甲方正常工作秩序，提供舒适工作环境，乙方本着全心全意为用户服务的宗旨，愿以专业技术、专业设备、专业人员和实践经验对甲方冷却塔系统维护保养进行维修保养。双方通过友好协商达成如下协议：

一、甲方权利和义务

（一）积极配合并督促乙方安装人员的工作，在安装完成后，应在验收单上签字确认。

（二）乙方安装人员的服务态度、技术水平、安装质量不满足要求，现场人员不遵守公司规定，可要求乙方更换现场安装人员。

（三）若发生以下行为或情况，甲方终止合同：乙方存在廉政问题；维修过程中出现较大质量（维修安装导致）问题；发生安全事故；3次无故不响应维修安装要求。

（四）支付维修安装所产生的费用

二、乙方的权利和义务

（一）对甲方要求维修的设备及管道进行维修保养，维修完成后质量保修    年。对维修后的其它设备、产品在质保期内出现相同问题乙方免费解决。

（二）安装人员发生变动，提前书面通知甲方，保证工作协调。

（三）发生故障后在24小时内到现场进行处理。

（四）保证维修所用材料必须是优质材料，如发现使用伪劣材料，自动解除协议，并终止付款。

（五）乙方承诺对维修过程中发生的安全事故承担全部责任。

三、安装范围及价格

（一）付款方式：××××××保养完，甲方验收签字确认后，由乙方开具13%专用增值税发票，甲方收到乙方发票后在三十个工作日内支付维修费用95%，余5%质保金。

（二）维修内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上单价包含： 1、主材费及辅材费。2、维修安装人工费。3、运输费、4、13%增值税等一切费用。 |  |  |  |  |

- 维保范围：

四、维保期限：

2022年10月   日——2022年10月  日

五、安全规范：

协议签订后，双方需签订《安全生产管理协议》，乙方进入甲方厂区，应遵守甲方《相关方安全管理办法》、《治安管理规定》，维修安装所需的机械设备出门，需按甲方要求办理出门手续。

六、其他

（一）本协议一式四份，甲方执三份、乙方执一份。

（二）其它未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，由成都龙泉驿人民法院管辖

甲方 成都光明光电股份有限公司         乙方

单位名称（章）                       单位名称（章）

单位地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段       单位地址：

委托代理人：                         委托代理人：

联系电话：028-88456112               联系电话：

开户银行：

账号：