成都光明光电股份有限公司
环保除尘系统通风管道维护保养
询价比价函

成都光明光电股份有限公司
目    录

第一部分  报价须知

第二部分  报价文件的组成（递交文件组成）
第三部分  报价明细（递交文件组成）
比价选优日程安排

	时  间
	日程安排

	2023年1月6日
	发送邀请比价文件

	1月15日

16：30
	递交报价文件截止时间

	1月10日
	现场勘察，答疑时间

	1月19日前
	询价比价结果通知


备注：看现场请联系，黄工：13668105082   任工：13880313936
成都光明光电股份有限公司环保除尘系统通风管道维护保养内容邀请比价文件

第一部分  报价须知

一、邀请报价项目概要
1、 邀请人：成都光明光电股份有限公司

2、项目名称：环保除尘系统通风管道维护保养内容询价比价
3、项目地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
4、评选方式：综合评定(价格、专业能力、历史业绩等)。
4.1 评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购、相关技术、审计、财务人员等组成。
4.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。
4.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

4.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。
4.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

综合评分明细表：
	条款号
	评分因素
	评分标准
	备注

	1
	商务部分10%
	对供应商履约能力的评价
	根据供应商资信、经营状况、企业经历、已有产品的实际使用情况等进行评价，满分4分。
按三个等级评分：优：4分；良：3分；一般：2分及以下。
	上传报价盖章扫描件至HTTPS://SRM.CDGMGD.COM平台

	
	
	响应设备的业绩
	供应商具有安装通风除尘设备类似业绩（附合同或中标通知书），每提供1个业绩得2分，最高得6分。
	

	2
	技术部分 20%
	对设备技术性能指标及商务要求的响应程度
	根据所响应设备对询价文件第三部分技术性能指标要求的响应性和商务要求进行评价，满分10分。
有1项*号条款不满足做废标处理；
每有1项一般条款不满足扣2分，超过5项不满足作废标处理。
	

	
	
	对供应商技术服务和质保期服务能力的评价
	维修质保期的售后服务时间进行评价，满分10分。
按三个等级评分：优：10-8分；良：7-4分；一般：3分以下。
	

	3
	投标报价评分标准70%
	投标报价
	1）当有效投标家数为5家以上（含5家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算数平均值A；
2）当有效投标家数少于5家时，计算所有投标报价的算术平均值B。
3）评标基准价=A（B）×0.95

投标报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣20分。按照线性插入法计算，精确到0.01分
	

	4
	总分
	/
	100分
	


5、报价文件包括：

（1）报价函。

（2）法定代表人资格证明。

（3）授权委托书（若有授权）和身份证明。

A、 营业执照年检及营业执照副本复印件；

B、 组织机构代码证年检；税务登记证；
      具有环保工程专业承包叁级资质证书、安全生产许可证、质量管理体系认证证书。
备注：以上资料不全，视为报价无效。
7、报价说明

（1）报价中的单价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

（2）报价中的单价以及汇总价是重要的评标依据。
 3、报价文件的填报要求

（1）报价文件内容应按要求填报，并在指定签署处加盖公章和法定代表人或授权的代理人签字或盖章。最终递交的报价文件内容应包括本邀请书的以下部分：
（2）报价均为纸质文件，应密封完好并在封口处加盖投标人公章。报价文件外包封应密封完好并在接缝处加盖公章并由法定代表人或其授权代理人盖章，否则邀请人不予接收。

8、报价文件的递交

本次报价文件递交截止时间为2023年1月15日16：30时前，投标地点为成都市龙泉驿区成龙大道三段359号  成都光明光电股份有限公司审计法规部 向颖 收。电话：88456106邮编：610100
第二部分 报价文件的组成

1、报 价 函

致：      {询价人}      

1、我单位已认真阅读成都光明光电股份有限公司环保除尘系统通风管道维护保养内容询价比价函，经认真研究邀请函及答疑后，我方报价为_______万元（大写：人民币                  ），开具  13%增值税专用发票。

2、我方已详细了解全部文件内容。

我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

报  价 人：                         （盖章）
单 位 地 址：_______________________________

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

邮政编码：_________电话： ___________   传真：___________

_  ____年____月____日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________
地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____
系          （报价单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公章）
      年       月     日

3、报价文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                   （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   （签字）      性别 ：      年龄：_______
身份证号码：                 职务：
           


报价人：                                   （盖章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
授权委托日期：           年            月         日

5、技术应答表
	序号
	采购文件条款
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日
6、供应商类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。
供应商名称：XXXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：XXXX
日期：XXXX
第三部分  报价明细（递交文件组成）

一.采购项目技术、服务及其他商务要求

(一)、商务要求
1.交货期及地点：

交货地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号；

2.付款方法和条件

设备安装维修完毕，经运行验收合格并开具全额含13%增值税专用发票后方可付款。
3.售后要求

一般问题  4  小时内电话支持，难点、重点问题  3  天内现场解决；维修、制作安装后质保时间（   ）天。 

二、技术要求
维修内容和要求：
1、光明工业园环保设备维护清理工作。具备对风机、水泵、喷淋塔、除尘器等环保设备的维护清理的能力。
2、环保设备的室内外管道的维护清理工作。具备对室内收集管道、室外设备管道特别是有机材质的管道的安装制作、维护清理的能力。
3、湿法废气净化系统沉淀池和循环池的清掏和部分特殊废水的预处理工作。要求对危险废弃物进行分类归置，对部分特殊废水进行加药沉淀等预处理。
4、防腐处理工作。具备对环保设备特殊设备和管道的防腐材料的维护和更换的能力。
5、具备对环保设备安全隐患整改和部分设施的安装制作能力，包括扶梯、栏杆、保护罩等的安装制作。
6、要求维护人员必须持有：有限空间作业证、登高作业证、焊工证等操作证。
报价明细表:

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价/元

	1
	¢220不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	2
	¢280不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	3
	¢320不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	4
	¢400不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	5
	¢500不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	6
	¢600不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	7
	¢600不锈钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	8
	¢220不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	9
	¢280不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	10
	¢320不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	11
	¢400不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	12
	¢500不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	13
	¢600不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	14
	¢800不锈钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	15
	不锈钢吸尘罩拆除、粉料清理
	公斤
	1
	

	16
	不锈钢吸尘罩安装
	个
	1
	

	17
	碳钢支架拆除及安装
	公斤
	1
	

	18
	碳钢支架制作安装
	公斤
	1
	

	19
	¢110--Ф280碳钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	20
	¢320碳钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	21
	¢400碳钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	22
	¢500碳钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	23
	¢800碳钢风管拆除、粉料清理及安装
	平方
	1
	

	24
	¢110--Ф280碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	25
	Ф320碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	26
	¢400碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	27
	¢500碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	28
	¢600碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	29
	¢800碳钢风管粉料清理
	平方
	1
	

	30
	除尘净化塔粉料清理及维护
	套
	1
	

	31
	除尘风机粉料清理及维护
	套
	1
	

	32
	普通沉淀池淤泥清理及搬运
	个
	1
	

	33
	含碱沉淀池淤泥清理及搬运
	个
	1
	

	34
	除尘风机减震器拆除及安装
	个
	1
	

	35
	耐腐蚀水泵拆除及安装
	套
	1
	

	36
	220mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	37
	280mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	38
	320mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	39
	400mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	40
	500mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	41
	600mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	41
	800mm316不锈钢风管制作安装
	平方
	1
	

	43
	316不锈钢吸尘罩制作
	公斤
	1
	

	44
	110mm--320mm碳钢风管制作安装
	平方
	1
	

	45
	400mm碳钢风管制作安装
	平方
	1
	

	46
	500mm碳钢风管制作安装
	平方
	1
	

	47
	800mm碳钢风管制作安装
	平方
	1
	

	48
	316不锈钢蝶阀制作
	公斤
	1
	

	49
	蝶阀安装（包含不锈钢材质的）
	个
	1
	

	50
	400mm轴流风机安装
	台
	1
	

	51
	400mm轴流风机安装
	台
	1
	

	52
	400mm轴流风机拆除
	台
	1
	

	53
	304不锈钢法兰制作安装
	公斤
	1
	

	54
	DN150化工管安装
	米
	1
	

	55
	DN65 化工管安装
	米
	1
	

	56
	DN65 球阀安装
	个
	1
	

	57
	醋酸
	公斤
	1
	

	58
	316不锈钢喷头安装
	个
	1
	

	59
	风机耐腐蚀软接制作安装
	个
	1
	

	60
	碳钢罩制作
	公斤
	1
	

	61
	316不锈钢罩制作
	公斤
	1
	

	62
	碳钢吸尘罩安装
	个
	1
	

	63
	布袋除尘器滤袋拆除清洗安装
	套
	1
	

	64
	耐高温耐腐蚀布袋除尘器滤袋
	套
	1
	

	65
	银粉油漆 
	公斤
	1
	

	66
	万向轮 
	个
	1
	

	67
	Ф600接料小车
	台
	1
	

	68
	环氧树脂
	公斤
	1
	

	69
	聚氯乙烯板
	平方
	1
	

	70
	聚丙烯化工桶
	个
	1
	

	71
	Ф110塑料软风管
	米
	1
	

	72
	不锈钢蝶阀安装
	个
	1
	

	73
	碳钢蝶阀制作
	公斤
	1
	

	74
	碳钢蝶阀安装
	个
	1
	

	75
	玻璃钢风管拆除
	平方
	1
	

	76
	玻璃钢风管安装
	平方
	1
	

	77
	4-7 -30KW风机安装
	台
	1
	

	78
	4-7 -30KW风机拆除
	台
	1
	

	79
	DN65 底阀安装
	个
	1
	

	80
	DN65 化工管管件安装
	个
	1
	

	81
	DN150 化工管管件安装
	个
	1
	

	82
	DN65 化工管法兰安装
	个
	1
	

	83
	零星用工 
	个
	1
	

	以上单价包含：
        1、主材费及辅材费。2、维修安装人工费。3、运输费、4、13%增值税等一切费用。


